| Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией и их соответствии установленным требованиям |  |
| --- | --- |
| за 2023 |  |
| 1)_Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0,04 |
| 2)_Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 59 |
| 2.1) количество случаев, ед | 0 |
| - срок действия ограничений, часов | 0 |
| 2.2) количество случаев, ед | 59 |
| - срок действия ограничений, менее 8 часов | 393,4 |
| 3)_Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 11 |
| 4)_Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 2053 |
| а)_мутность | 522 |
| б)_цветность |  |
| в) хлор остаточный общий, в том числе: | 1357 |
| - хлор остаточный связанный | 0 |
| - хлор остаточный свободный | 1357 |
| г) общие колиформные бактерии | 174 |
| д) общее микробное число |  |
| е) E.coli |  |
| 5)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| а)_мутность | 0 |
| б)_цветность | 0 |
| в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| г) общие колиформные бактерии | 0 |
| д) общее микробное число | 0 |
| е) E.coli |  |
| 6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 5 |