| Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках |  |
| --- | --- |
| регулируемых товаров и услуг регулируемых |  |
| организаций и их соответствии установленным требованиям |  |
| за 2024 год |  |
| 1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр): | 0 |
| - Аварийность на канализационных сетях (единиц на километр) | 0 |
| - Количество засоров на самотечных сетях (единиц на километр) | 0 |
| 2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 32 |
| а) взвешенные вещества | 24 |
| б) БПК5 | 24 |
| в) аммоний-ион | 24 |
| г) нитрит-анион | 24 |
| д) фосфаты (по P) | 24 |
| е) нефтепродукты | 24 |
| ж) микробиология | 16 |
| 3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 24 |
| а) взвешенные вещества | 22 |
| б) БПК5 | 22 |
| в) аммоний-ион | 20 |
| г) нитрит-анион | 18 |
| д) фосфаты (по P) | 18 |
| е) нефтепродукты | 0 |
| ж) микробиология | 0 |
| 4)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 5)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 5 |