Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования

ОАО «Горэлектросеть»

2011 год

| Поступление в сеть |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровни напряжения | Электроэнергия (Млн. кВт.ч) | Мощность (мВт) |
| СН-1 | 204,403 | 28,499 |
| СН-2 | 643,811 | 93,066 |
| Передано потребителям электроэнергии по уровням напряжения |  |  |
| СН-1 | 27,609 | 3,958 |
| СН-2 | 394,815 | 56,696 |
| НН | 350,703 | 50,145 |

ОАО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая организация».