Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

ОАО «Горэлектросеть» 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Всего | В том числе по уровню напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |  |  |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 10 | 1 044 280,5530 |  | 398 098,9430 | 646 181,6100 |  |
| из сетей ФСК | 20 | 33 533,7220 |  |  | 33 533,7220 |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 30 | 0,0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 40 | 1 010 746,8310 |  | 398 098,9430 | 612 647,8880 |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 50 | 642 994,5620 |  |  | 230 083,4920 | 412 911,0700 |
| ВН | 60 | 0,0000 |  |  |  |  |
| СН1 | 70 | 230 083,4920 |  |  | 230 083,4920 |  |
| СН2 | 80 | 412 911,0700 |  |  |  | 412 911,0700 |
| НН | 90 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 100 | 967 356,5510 |  | 155 196,6650 | 429 357,0900 | 382 802,7960 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 110 | 584 438,0050 |  | 142 877,0740 | 366 053,9870 | 75 506,9440 |
| население и приравненные к ним группы | 120 | 365 759,4780 |  |  | 58 463,6260 | 307 295,8520 |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 130 | 17 159,0680 |  | 12 319,5910 | 4 839,4770 |  |
| поставщики | 140 | 0,0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 150 | 642 994,5620 |  | 230 083,4920 | 412 911,0700 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 160 | 444,1110 |  |  | 354,4400 | 89,6710 |

ОАО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая организация».

ОАО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть» составляет на 2017 г. 9,19 % от поступления электроэнергии в сеть.