| Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией и их соответствии установленным требованиям |  |
| --- | --- |
| за 2018 год |  |
| 1)_Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0,02 |
| 2)_Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 17 |
| 2.1) количество случаев, ед | 17 |
| - срок действия ограничений, часов | менее 8 часов |
| 2.2) количество случаев, ед | 2 |
| - срок действия ограничений, часов | более 8 часов |
| 3)_Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 11 |
| 4)_Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 7134 |
| а)_мутность | 384 |
| б)_цветность | 384 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе: |  |
| - хлор остаточный связанный |  |
| - хлор остаточный свободный | 6570 |
| г)_общие колиформные бактерии | 564 |
| д)_термотолерантные колиформные бактерии | 564 |
| 5)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0 |
| а)_мутность | 0 |
| б)_цветность | 0 |
| в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| г)_общие колиформные бактерии | 0 |
| д)_термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 3 |
| 7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 7 |