Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

АО «Горэлектросеть» 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВтч) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление в сеть из других организаций, в том числе | 1 275 983,317 |  | 495 143,828 | 780 839,489 |  |
| 1.1 | Из сетей ЕНЭС | 75 421,798 |  | 10 868,408 | 64 553,390 |  |
| 1.2 | Из сетей прочих сетевых организаций | 1 200 561,519 |  | 484 275,420 | 716 286,0990 |  |
| 2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 758 829,772 |  |  | 244 409,121 | 514 420,651 |
| 2.1 | ВН |  |  |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | 244 409,121 |  |  | 244 409,121 |  |
| 2.3 | СН 2 | 514 420,651 |  |  |  | 514 420,651 |
| 3 | Отпуск из сети, в том числе | 1 198 476,048 | 0,000 | 237 383,532 | 472 408,466 | 488 684,050 |
| 3.1 | Конечные потребители, в том числе | 1 148 309,485 |  | 227 126,927 | 433 219,502 | 487 963,056 |
| 3.1.1. | Население | 439 151,750 |  |  | 57 044,285 | 382 107,465 |
| 3.2 | Другие сети | 18 938,975 |  | 14 854,869 | 4 084,106 |  |
| 3.4 | Другие организации | 11 477,987 |  |  | 10 598,187 | 879,800 |
| 3.4.1 | Собственные потребители по прямым договорам на услуги по передаче эл/эн | 11 477,987 |  |  | 10 598,187 | 879,800 |
| 4 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 758 829,772 |  | 244 409,121 | 514 420,651 |  |
| 5 | Хозяйственные нужды сети | 75,475 |  |  | 75,206 | 0,269 |

АО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая организация».

АО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям АО «Горэлектросеть» составляет на 2019 г. 8,07 % от поступления электроэнергии в сеть.