Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

АО «Горэлектросеть» 2020 год

| № п/п | Наименование показателя | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВтч) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление в сеть из других организаций, в том числе | 1 142 093,491 |  | 403 245,070 | 738 848,421 |  |
| 1.1 | Из сетей ЕНЭС | 70 993,459 |  | 8 680,453 | 62 313,006 |  |
| 1.2 | Из сетей прочих сетевых организаций | 1 071 100,032 |  | 394 564,617 | 676 535,415 |  |
| 2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 768 908,559 |  |  | 250 068,589 | 518 839,970 |
| 2.1 | ВН |  |  |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | 250 068,589 |  |  | 250 068,589 |  |
| 2.3 | СН 2 | 518 839,970 |  |  |  | 518 839,970 |
| 3 | Отпуск из сети, в том числе | 1 072 472,234 |  | 141 431,375 | 435 524,009 | 495 516,849 |
| 3.1 | Конечные потребители, в том числе | 1 056 566,175 |  | 128 295,917 | 432 829,127 | 495 441,131 |
| 3.1.1. | Население | 452 338,206 |  |  | 55 558,117 | 396 780,089 |
| 3.2 | Другие сети | 15 375,230 |  | 13 135,458 | 2 239,772 |  |
| 3.4 | Другие организации | 530,828 |  |  | 455,110 | 75,718 |
| 3.4.1 | Собственные потребители по прямым договорам на услуги по передаче эл/эн | 530,828 |  |  | 455,110 | 75,718 |
| 4 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 768 908,559 |  | 250 068,589 | 518 839,970 |  |
| 5 | Хозяйственные нужды сети | 540,538 |  |  | 537,055 | 3,483 |

АО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «НЭСКО», АО «Газпром энергосбыт Тюмень», АО «ЮТЭК», АО «ЕЭСнК», ООО «Ижэнергосбыт», ООО «МагнитЭнерго"», ООО «РГ-Энерготрейд».

АО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям АО «Горэлектросеть» составляет на 2020 г. 8,07 % от поступления электроэнергии в сеть.