Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

АО «Горэлектросеть» 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВтч) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление в сеть из других организаций, в том числе | 1 182 597,436 | 0,000 | 384 603,367 | 797 994,069 | 0,000 |
| 1.1 | Из сетей ЕНЭС | 72 578,615 |  | 9 466,205 | 63 112,410 |  |
| 1.2 | Из сетей прочих сетевых организаций | 1 110 018,821 | 0,000 | 375 137,162 | 734 881,659 | 0,000 |
| 2 | Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 785 864,593 |  | 0,000 | 250 702,114 | 535 162,479 |
| 2.1 | ВН | 0,000 |  |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | 250 702,114 |  |  | 250 702,114 |  |
| 2.3 | СН 2 | 535 162,479 |  |  |  | 535 162,479 |
| 3 | Отпуск из сети, в том числе | 1 096 218,146 | 0,000 | 119 329,068 | 470 663,663 | 506 225,415 |
| 3.1 | Конечные потребители, в том числе | 1 080 038,692 | 0,000 | 106 274,223 | 467 552,090 | 506 212,379 |
| 3.1.1. | Население | 460 131,731 |  |  | 67 913,340 | 392 218,391 |
| 3.2 | Другие сети | 15 375,230 |  | 13 135,458 | 2 239,772 |  |
| 3.4 | Другие организации | 242,464 |  |  | 234,884 | 7,580 |
| 3.4.1 | Собственные потребители по прямым договорам на услуги по передаче эл/эн | 242,464 |  |  | 234,884 | 7,580 |
| 4 | Отпуск в сеть других уровней напряжения | 785 864,593 | 0,000 | 250 702,114 | 535 162,479 |  |
| 5 | Хозяйственные нужды сети | 587,356 |  |  | 581,900 | 5,456 |

АО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «НЭСКО», АО «Газпром энергосбыт Тюмень», АО «ЮТЭК», АО «ЕЭСнК», ООО «Ижэнергосбыт», ООО «МагнитЭнерго», ООО «РГ-Энерготрейд», АО «Синэрго», ООО «Энергопрогноз», ООО «ПрофСервисТрейд».

АО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям АО «Горэлектросеть» составляет на 2021 г. 8,07 % от поступления электроэнергии в сеть.