Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования АО «Горэлектросеть»

2023 год

| Распределение потерь по уровням напряжения в сети | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери, возникающие в сети сетевой организации при передаче электрической энергии (тыс. кВт.ч) | 71 301,626 | 0,000 | 12 028,585 | 35 386,996 | 23 886,045 |
| то же в % к поступлению в сеть | 6,18% |  | 9,22% | 7,40% | 4,38% |

АО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «НЭСКО», АО «Газпром энергосбыт Тюмень», АО «ЮТЭК», АО «ЕЭСнК», ООО «Ижэнергосбыт», ООО «МагнитЭнерго"», ООО «РГ-Энерготрейд», АО «Синэрго», ООО «Энергопрогноз», ООО «ПрофСервисТрейд».

АО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.