Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования.

ОАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовск

2010 год

| Уровни напряжения | Млн. кВт.ч | % от поступления в сеть |
| --- | --- | --- |
| 35 кВ | 7,31 | 17,61 % |
| 10-6 кВ | 27,62 | 6,35 % |
| 0,4 кВ | 46,30 | 11,18 % |
| ВСЕГО | 81,23 | 9,12 % |
| Норматив технологических потерь электроэнергии | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 281 от 15.12.2008 г. | 9,4 % |

ОАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовска является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая организация»

ОАО «Городские электрические сети» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

На 2010 год тариф на покупку электроэнергии для компенсации планового объема потерь утвержден Решением Региональной энергетической комиссии Тюменской области ХМАО и ЯНАО № 420 от 29 декабря 2009 г. и составляет: 489,21 руб. за МВт.ч