## Приложение 6
Фактические средние данные о присоединенных объемах максимальной мощности
за 3 предыдущих года по каждому мероприятию (2014г., 2015г., 2016г. - 9 мес.)
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов)
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 33591.4666 | 7776
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше

## Приложение 7
Фактические средние данные о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных
объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию (2014г., 2015г., 2016г. - 9 мес.)
Наименование мероприятий |  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи: | 10429.89 | 3.1745 | 3113
0,4 кВ
| 1 - 20 кВ | 10429.89 | 3.1745 | 3113
35 кВ
2. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 3341.3859 | 1.0103 | 395
| 0,4 кВ | 2674.7246 | 0.944 | 45
| 1 - 20 кВ | 666.6613 | 0.0663 | 350
35 кВ

## Стандарт.ставки (старый) (hidden)
Приложение №1
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое
присоединение к сетям ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" г.Нижневартовск энергопринимающих устройств
Заявителей на 2016 год.
№п/п | Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | Наименование ставки | Единица измерения | Ставка платы (без НДС)
1. | Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в текущих ценах (С1)
1.1. | Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в текущих ценах (С1) | С1 | руб./кВт | 872.1954
2. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи в ценах 2001 года (С2)
2.1. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3х70+1х95 | С2 | руб./км | 346726.1379
2.2. | ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3х120+1х95 |  | руб./км | 401240.3895
2.3. | ВЛ-10 кВ проводом А2А сечением 1х95 |  | руб./км | 416668.2056
3. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи в ценах 2001 года (С3)
3.1. | КЛ-0,4 кВ кабелем АСБ, ААБлУ сечением 4-х жил до 95 мм2 в траншее | С3 | руб./км | 521399.6634
3.2. | КЛ-0,4 кВ кабелем АСБ, ААБлУ 4-х жил до 240 мм2 в траншее |  | руб./км | 642433.6075
3.3. | КЛ-10 кВ кабелем АСБ, ААБлУ сечением 3х150 в траншее |  | руб./км | 981813.3958
4. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (переключающих линейных устройств) - 6 (10) кВ в ценах 2001 года (С4)
4.1. | строительство пунктов секционирования (переключающих линейных устройств) - 6 (10) кВ | С4 | руб./шт. | 150933.719
5. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций 6(10)/0,4 кВ в ценах 2001 года (С5)
5.1. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТПН) 10/0,4 кВ 250 кВА | С5 | руб./кВт | 731.143
5.2. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТПН) 10/0,4 кВ 400 кВА |  | руб./кВт | 599.725
5.3. | строительство блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) 10/0,4 кВ 2х630 кВА |  | руб./кВт | 1710.8538

## Расчет С1 (старый) (hidden)
Приложение №2
Расчет стоимости мероприятий осуществляемых при технологическом присоединении
единицы мощности (1 кВт) руб./кВт к сетям ОАО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" г.Нижневартовск
энергопринимающих устройств Заявителей по одному источнику электроснабжения на 2016 год.
руб. без НДС
№п/п | Наименование мероприятий | Плановое количество технологичнеских присоединений | Разбивка НВВ согласно приложению 3 по каждому мероприятию | Плановая мощность технологических присоединений | Ставка для расчета платы по каждому мероприятию | примечание.
|  | шт., км., кВА | руб. | кВт | руб./кВт
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 91 | 2525480.12 | 15097 | 167.2836 |  | 13167534.56
1.1. | на уровне напряжения 0,4 кВ | 71 | 1773039.07 | 10626 |  | калькуляция 1/1 на 6 112,37 руб. | 2525480.12 | 0.1918
1.2. | на уровне напряжения 10 кВ | 20 | 752441.05 | 4471 |  | калькуляция 1/2 на 9 208,52 руб. | 6030253.06 | 0.45796
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | - | - | - | - | - | 4611801.38 | 0.35024
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
3.1. | строительство воздушных линий
3.1.1. | на уровне напряжения 0,4 кВ | - | - | - | - | -
3.1.2. | на уровне напряжения 10 кВ | - | - | - | - | -
3.2. | строительство кабельных линий
3.2.1. | на уровне напряжения 0,4 кВ
3.2.2. | на уровне напряжения 10 кВ
3.3. | строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | -
4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 91 | 6030253.06 | 15097 | 399.4339 | калькуляция 2 на 16 219,59 руб.
5. | Участие в осмотре должностным лицом РОСТЕХНАДЗОРА присоединяемых энергопринимающих устройств всего,в т.ч. | - | - | - | - | -
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети. | 91 | 4611801.38 | 15097 | 305.478
6.1. | на уровне напряжения 0,4 кВ | 71 | 3189693.1 | 10626 |  | калькуляция 4/1 на 10 996,08 руб.
6.2. | на уровне напряжения 10 кВ | 20 | 1422108.28 | 4471 |  | калькуляция 4/2 на 17 404,06 руб.
| Стандартизированная тарифная ставка (С1) |  |  |  | 872.1954