Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

ОАО «Горэлектросеть»

2011 год

| Поступление в сеть |
| --- |
| Уровни напряжения | Электроэнергия (Млн. кВт.ч) | Мощность (мВт) |
| СН-1 | 204,403 | 28,499 |
| СН-2 | 643,811 | 93,066 |
| Передано потребителям электроэнергии по уровням напряжения |
| СН-1 | 27,609 | 3,958 |
| СН-2 | 394,815 | 56,696 |
| НН | 350,703 | 50,145 |

Размеры потерь, возникающие в сетях сетевой организации

ОАО «Горэлектросеть»

2011 год

| Уровни напряжения | Млн. кВт.ч | % от поступления в сеть |
| --- | --- | --- |
| 35 кВ | 6,758 | 19,66 |
| 10-6 кВ | 25,530 | 6,07 |
| 0,4 кВ | 42,800 | 10,88 |
| ВСЕГО | 75,088 | 8,85 |
| Норматив технологических потерь электроэнергии | Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 281 от 15.12.2008 г. | 9,4 % |

ОАО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая организация».

ОАО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.