Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

ОАО «Горэлектросеть» в 2013 году

ОАО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая организация».

| Наименование показателя | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть из других организаций (Млн. кВт.ч), в том числе: | 875,084188 |  | 154,257329 | 720,826859 |  |
| из сетей ФСК (Млн. кВт.ч) | 8 ,990835 |  |  | 8,990835 |  |
| Из сетей ОАО «Тюменьэнерго» (Млн. кВт.ч) | 866,093353 |  | 154,257329 | 711,836024 |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 792,327570 |  | 57,237436 | 389,808782 | 345,281352 |
| конечные потребители - юридические лица (Млн. кВт.ч) | 490,914831 |  | 57,237436 | 356,694643 | 76,982752 |
| население и приравненные к ним группы (Млн. кВт.ч) | 301,412739 |  |  | 33,114139 | 268,298600 |
| Потери, возникающие в сети сетевой организации при передаче электрической энергии (Млн. кВт.ч) | 82,756618 |  | 7,283415 | 33,637036 | 41,3836167 |
| % | 9,45% |  | 4,72% | 4,20% | 12,11% |

ОАО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть» составляет на 2013 г. 9,28 % от отпуска электроэнергии в сеть, на основании Приказа Министерства энергетики Российской Федерации № 370 от 15.07.2013 г.