Объем электроэнергии и мощности, полученной в сеть сетевой организации и объем отпущенной из сети сетевой организации электрической энергии и мощности потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации

ОАО «Горэлектросеть» 2014 год

ОАО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «Нижневартовская энергосбытовая организация».

| Наименование показателя | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление в сеть из других организаций (Млн. кВт.ч), в том числе: | 883,595276 |  | 181,670366 | 701,924910 |  |
| из сетей ФСК (Млн. кВт.ч) | 10,140568 |  |  | 10,140568 |  |
| Из сетей ОАО «Тюменьэнерго» (Млн. кВт.ч) | 873,454708 |  | 181,670366 | 691,784342 |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 800,547842 |  | 59,296625 | 384,479145 | 356,772072 |
| конечные потребители - юридические лица (Млн. кВт.ч) | 486,581599 |  | 57,336566 | 352,841563 | 76,403470 |
| население и приравненные к ним группы (Млн. кВт.ч) | 301,4127390 |  | 1,960059 | 316,374582 | 280,368602 |
| Потери, возникающие в сети сетевой организации при передаче электрической энергии (Млн. кВт.ч) | 80,569135 |  | 6,231842 | 42,338647 | 31,998646 |

ОАО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.

Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть» составляет на 2014 г. 9,28 % от отпуска электроэнергии в сеть, на основании Приказа Министерства энергетики Российской Федерации № 370 от 15.07.2013 г.