## Н-Вартовск
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2017г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
январь | КЛ-10кВ: ф.4 РП-29 - БКТП-77/х(2) | 25.01.17г. 04:00ч. | 25.01.17г. 05:20ч. | нет | 1 | 1 |  |  | + |  |  |  | 800 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
февраль | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
март | КЛ-10кВ: БКТП-10А/11 (2) - ТП-10А/8 (2) | 17.03.17г. 11:25ч. | 17.03.17г. 11:52ч. | нет | 1 | 3 |  |  | + |  |  |  | 300 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ф.6 РП-3/х - ТП-63/х (2) | 24.03.17г. 19:17ч. | 24.03.17г. 20:25ч. | нет | 1 |  |  | + |  |  |  |  | 270 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-10А/1 (2) - ТП-10А/2 (2) | 27.03.17г. 11:06ч. | 27.03.17г. 11:57ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 294 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
апрель | КЛ-0,4кВ: ТП-13/6 (2) - ж.д. Пермская 2 | 02.04.17г. 05:20ч. | 02.04.17г. 06:25ч. | нет | 1 | 1 |  | + |  |  |  |  | 130 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-0,4кВ.
май | РПЖ-8 ф.10кВ №10 | 03.05.17г. 13:36ч. | 03.05.17г. 14:33ч. | нет | 1 | 2 |  |  |  | + |  |  | 825 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| ПС "Восток" ф.10кВ №113 | 12.05.17г. 18:14ч. | 12.05.17г. 18:30ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 688 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
июнь | КЛ-10кВ: ТП-10А/2 (1) - ТП-10А/3 (1) | 02.06.2017г. 10:22ч. | 02.06.2017г. 10:52ч. | нет | 1 | 9 |  |  | + |  |  |  | 112 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10 кВ ТП-10в/1(1) - ТП-10в/3(1) | 05.06.17г. 13:35ч. | 05.06.17г. 14:18ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 314 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10 кВ ТП-56/х(1) - ТП-90/х(1) | 07.06.17г. 15:35ч. | 07.06.17г. 16:05ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 177 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ к Т-1 ТП-10г/2 | 18.06.17г. 08:45ч. | 18.06.17г. 09:10ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 30 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| ПС "Индустриальная" ф.10 кВ №403 | 18.06.17г. 17:25ч. | 18.06.17г. 17:56ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 400 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| КЛ-10 кВ: БКТП-2/2(2) - БКТП-2/3(2) | 18.06.17г. 17:28ч. | 18.06.17г. 18:36ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 118 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| РП-СТПС ф. 10 кВ №12 | 18.06.17г. 17:35ч. | 18.06.17г. 19:42ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 469 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| РП-Совхоз ф. 10 кВ №3 | 18.06.17г. 17:40ч. | 18.06.17г. 19:40ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 816 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| РПЖ-2 1 с.ш. 10кВ | 21.06.17г. 09:33ч. | 21.06.17г. 09:59ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 500 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
июль | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
август | ПС "Индустриальная" ф.10кВ №403 | 03.08.17г. 14:35ч. | 03.08.17г. 15:23ч. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | + | 270 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| КЛ-10 кВ ф.22 ПС "Южная" | 29.08.17г. 14:07ч. | 29.08.17г. 14:40ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  |  | 300 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
сентябрь | КЛ-10кВ: ф.211 ПС "Индустриальная" - РПЖ-14 (2) | 11.09.17г. 09:51ч. | 11.09.17г. 10:23ч. | нет | 1 | 1 |  |  |  | + |  |  | 825 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
октябрь | КЛ-10кВ: ТП-6/4(2) - ТП-6/5(2); ТП-6/2(2) - ТП-6/3(2) | 17.10.17г. 09:40ч. | 17.10.17г. 10:44ч. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | + | 500 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённых КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ТП-7/8(1) - ТП-8/2(1) | 31.10.17г. 01:30ч. | 31.10.17г. 02:05ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 110 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
ноябрь | РП-Дагеста ВЛ-10кВ ф.13 | 01.11.17г. 11:56ч. | 01.11.17г. 13:10ч. | нет | 1 | 3 | [5 empty] | + | 320 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| КЛ-10кВ: ПС "Обская" ф.705 - РПЖ-3 (1) | 09.11.17г. 17:18ч. | 09.11.17г. 17:37ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 630 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
| КЛ-10кВ: ПС "Индустриальная" ф.203 - РПЖ-2 2 с.ш.-10кВ | 23.11.17г. 14:07ч. | 23.11.17г. 14:35ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 375 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
декабрь | ВЛ-10кВ ф.№4 РП-Совхоз | 03.12.17г. 02:49ч. | 03.12.17г. 04:13ч. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | + | 720 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
| КЛ-10кВ: ТП-10В/1 (2) - ТП-10В/3 (2) | 16.12.17г. 06:22ч. | 16.12.17г. 06:57ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 35 | Напряжение подано от резервного источника, выполняется ремонт повреждённого КЛ-10кВ.
Итого | [5 empty] | 26 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 12 | 10328

## Радужный
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» за 2017г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Июнь | КЛ-10кВ: РП-10 ф.10кВ №17 — ТП-129 | 02.06.17г. 21.30ч. | 03.06.17 14.14ч. | нет | 1 | 3 |  |  | + |  |  |  | 136 | Потребителем был произведён ремонт повреждённого КЛ-10кВ
Июнь | ВЛ-10кВ: ПС "Дачная" ф.10кВ №8 | 08.06.17г. 19.19ч. | 08.06.17г. 23.56ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 160 | Произведён ремонт повреждённого КЛ-10кВ
Июнь | ПС "Аэропорт" ф.6кВ №7, КЛ-6кВ: РП-11 яч.12 — ТП-9 яч.2 | 16.06.2017г. 20:52ч. | 16.06.2017г. 22:12ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  |  | 18.3 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
Июль | ПС "Промзона" Ф.10 кВ №112, КЛ-10кВ: оп..№15-15/1/1 | 02.07.2017г. 11:13ч. | 02.07.2017г. 12:39ч. | нет | 1 | 5 | [5 empty] | + | 123.9 | Потребителем был произведён ремонт повреждённой КЛ-10кВ
Июль | ПС "Промзона" Ф.10 кВ №112, КЛ-10кВ: оп..№15-15/1/1 | 03.07.2017г. 20:21ч. | 03.07.2017г. 21:01ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 42.6 | Потребителем был произведён ремонт повреждённой КЛ-10кВ
Июль | ПС "Рославльская " ВВ-6 кВ: яч. №4 | 15.07.2017г. 18:06ч. | 15.07.2017г. 18:16ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 193.7 | Включение оборудования после осмотров электрооборудования
Июль | ПС "Город-3" ВЛ-10кВ: яч. 5 | 15.07.2017г. 18:09ч. | 15.07.2017г. 18:20ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 25.37 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
Июль | ПС "Город-3" ВЛ-10кВ: яч. 15 | 15.07.2017г. 18:09ч. | 15.07.2017г. 18:21ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 10.38 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого оборудования.
Август | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Сентябрь | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Ноябрь | РП-5 ВВ-6кВ яч.№2 | 17.11.2017г. 14:13ч. | 17.11.2017г. 16:50ч. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | + | 189.4 | Произведен ремонт повреждённого оборудования.
Декабрь | ПС 110/35/6кВ "Истоминская" ВЛ-35кВ №1 | 11.12.2017г. 15:02 | 11.12.2017г. 15:13 | нет | 1 | 5 |  |  |  |  | + |  | 2046.6 | Напряжение подано от основного источника
Декабрь | ПС 110/35/6кВ "Истоминская" ВЛ-35кВ №2 | 11.12.2017г. 15:02 | 11.12.2017г. 15:07 | нет | 1 | [5 empty] | + |  | 136 | Напряжение подано от резервного источника
Декабрь | ПС 110/35/6кВ "Истоминская" ВЛ-35кВ №3 | 11.12.2017г. 15:02 | 11.12.2017г. 15:13 | нет | 1 | [5 empty] | + |  | 1488.6 | Напряжение подано от основного источника
Декабрь | ПС 110/35/6кВ "Истоминская" ВЛ-35кВ №4 | 11.12.2017г. 15:02 | 11.12.2017г. 15:07 | нет | 1 | [5 empty] | + |  | 108.8 | Напряжение подано от резервного источника
Декабрь | РП-1 ВВ-6кВ яч.№21,2 | 28.12.2017г. 15:26 | 28.12.2017г. 15:44 | нет | 1 |  |  |  |  | + |  |  | 490.2 | Напряжение подано от основного источника
Итого |  |  |  |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5169.85

## Пойковский
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ АО «Горэлектросеть» «ПЭС» за 2017г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины | [7 empty] | Мероприятия по устранению нарушений
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Воздействия смежных сетевых организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  |  | -
Июнь | ВЛ- 6кВ ф.155-05 | 19.06.17г. 11-55ч. | 19.06.17г. 13-22ч. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | + | 347 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.155-05
Июль | ВЛ- 6кВ ф.108 | 14.07.17г. 18-35ч. | 14.07.17г. 19-40ч. | нет | 1 | 4 |  |  |  | + |  |  | 20.58 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.108,устранение обрыва провода (за границей эксплуатационной ответствеености)
| ВЛ- 6кВ ф.153-05 | 20.07.17г. 18-50ч. | 20.07.17г. 19-35ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 428.07 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.153-05
| ВЛ- 6кВ ф.153-05 | 21.07.17г. 18-10ч. | 21.07.17г. 19-10ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 570.76 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.153-05
| ВЛ- 6кВ ф.40-18 | 24.07.17г. 18-10ч. | 25.07.17г. 14-11ч. | нет | 1 | [6 empty] | + | 2468.72 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.40-18
Август | ВЛ- 6кВ ф.155-05/155-08 | 04.08.17г. 19-36ч. | 04.08.17г. 20-41ч. | нет | 1 | 2 | [5 empty] | + | 336 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.155-05/155-08,ПС-155-за границей эксплуатационной ответствеености)
| ВЛ- 6кВ ф.155-08 | 26.08.17г. 16-38. | 26.08.17г. 19-58. | нет | 1 | [6 empty] | + | 324 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.155-08,ПС-155-за границей эксплуатационной ответствеености)
Сентябрь | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Октябрь | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
Ноябрь | ВЛ- 10кВ ф.32 | 26.11.17г. 15-15 | 26.11.17г. 19-22. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | + | 302.02 | Осмотр ВЛ-10кВ ф.32,-за границей эксплуатационной ответствеености)
декабрь | ВЛ- 6кВ ф.007/012 | 01.12.17г. 21-45 | 02.12.17г. 02-42. | нет | 1 | 1 | [5 empty] | + | 2364.12 | Осмотр ВЛ-6кВ ф.007/012,переключения ф.012 на ф.1306
Итого | [5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7161.27