## ВЛ-04кВ
№п.п. | Наименование ВЛ-6кВ | Длина, км
1 | ТП-Сок Ветеран Сингапай (гр.1) - ф.1 | 2.114
2 | ТП-6/0,4кВ №1 (гр. 2) - ф.2 балки, КНС-3 | 2.795
3 | ТП-6/0,4кВ №5 (гр. 1) - ф.1 ул.Геологов | 0.657
4 | ТП-6/0,4кВ №5 (гр. 2) - ф.2 ул.Салымская, ул.Береговая | 0.55
5 | ТП-6/0,4кВ №21 (гр. 2) - ф.2 балки СУ-11, Идман | 0.244
6 | ТП-6/0,4кВ №21 (гр. 1) - ф.3 ВПЧ, общ.18, ж/д 1, ООО"ТоргСиб" | 0.347
7 | ТП-6/0,4кВ №21 (гр. 3) - ф.1 балки СУ-11 | 0.191
8 | ТП-6/0,4кВ №31 (гр. 6) - ф.6 ж/д 6, 21 | 0.06
9 | ТП-6/0,4кВ №31 (гр. 7) - ф.7 ж/д 22, 31, 32 | 0.202
10 | ТП-6/0,4кВ №31 (гр. 3) - ф.3 ж/д 24, 25, 26 | 0.144
11 | ТП-6/0,4кВ №31 (гр. 4) - ф.4 ж/д 27, 28, 29, Волна | 0.244
12 | ТП-6/0,4кВ №41 (гр. 1) - ф.1 ж/д 16, 17, 18 | 0.14
13 | ТП-6/0,4кВ №41 (гр. 5) - ф.5 ж/д 11, 12, 13, 14, 15 | 0.29
14 | ТП-6/0,4кВ №34 (гр. 1) - ф.1 ул.Лесная | 0.26
15 | ТП-6/0,4кВ №34 (гр. 3) - ф.3 ул.Салымская | 0.33
16 | ТП-6/0,4кВ №34 (гр. 2) - ф.2 ул.Лесная, балки ПДРСУ 110-120 | 0.3
17 | ТП-6/0,4кВ №20 (яч. 3) - ф.1 ж/д 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 24 | 0.41
18 | ТП-6/0,4кВ №20 (яч. 6) - ф.7 ж/д 14, 15, 17, 18, 20, м-н "Русь" | 0.244
19 | ТП-6/0,4кВ №23 (гр. 6) - ф.6 ж/д 2, 3, 5, 6, 7, Перекрёсток | 0.37
20 | ТП-6/0,4кВ №20 (яч. 2) - ф.3 ж/д 16, 27, 29, 30, "Забота" корп.2 вв1 | 0.231
21 | ТП-6/0,4кВ №23 (гр. 2) - ф.2 ж/д 8, 9, 10, 11, 12(КБО), 34 ,35 | 0.285
22 | ТП-6/0,4кВ №29 (гр. 3) - ф.3 балки | 0.73
23 | ТП-6/0,4кВ №29 (гр. 5) - ф.5 балки, каспий | 0.462
24 | ТП-6/0,4кВ №29 (гр. 1) - ф.1 балки | 1.4
25 | ТП-6/0,4кВ №29 (гр. 4) - ф.4 лунный свет, балки, марина | 0.658
26 | ТП-6/0,4кВ №19 (гр. 3) - ф.3 балки СУ-905 | 0.36
27 | ТП-6/0,4кВ №19 (гр. 2) - ф.2 балки СУ-905 | 0.508
28 | ТП-6/0,4кВ №9 (гр. 1) - ф.1 ж/д 36, 37, 38, 39 | 0.1
29 | ТП-6/0,4кВ №15 (гр. 4) - ф.4 ж/д 45, 46, 49, склад "Забота", РЩ светофора | 0.31
30 | ТП-6/0,4кВ №15 (гр. 2) - ф.2 ж/д 40, 41, 42, 43, ателье "Лик" | 0.256
31 | ТП-6/0,4кВ №42 (гр. 4) - ф.4 ЦТП-1 | 0.107
32 | ТП-6/0,4кВ №17 (гр. 1) - ф.1 база "ПЭС", русак 1-2, Гала | 0.365
33 | ТП-6/0,4кВ №45 (гр. 2) - ф.2 балки СУ-905 | 0.5
34 | ТП-6/0,4кВ №45 (гр. 1) - ф.1 балки СУ-11 | 0.1
35 | ТП-6/0,4кВ №50 (гр. 7) - ф.7 ж/д 94, 95, 96, 113, 114, Идман | 0.38
36 | ТП-6/0,4кВ №50 (гр. 12) - ф.12 ж/д 64, 65, 66, 98, д/с"Родничок" | 0.25
37 | ТП-6/0,4кВ №50 (гр. 8) - ф.8 ж/д 100, 101, 104, 105 | 0.2
38 | ТП-6/0,4кВ №50 (гр. 6) - ф.6 д/с"Родничок", ж/д 99 | 0.2
39 | ТП-6/0,4кВ №50 (гр. 10) - ф.10 ж/д 117, 118, Гриф, гаражи, Пивко | 0.26
40 | ТП-6/0,4кВ №54 (гр. 7) - ф.7 теплопункт | 0.13
41 | ТП-6/0,4кВ №54 (гр. 5) - ф.5 ж/д 61, 62, 63, 67, 78 | 0.38
42 | ТП-6/0,4кВ №54 (гр. 1) - ф.1 ж/д 84, 81, 85, ООО"Правдинка", гаражи | 0.2
43 | ТП-6/0,4кВ №54 (гр. 2) - ф.2 ж/д 88, 91 | 0.16
44 | ТП-6/0,4кВ №54 (гр. 4а) - ф.4а ж/д 68, 70, 73, 79 | 0.22
45 | ТП-6/0,4кВ №54 (гр. 3) - ф.3 теплопункт | 0.13
46 | ТП-6/0,4кВ №66 (яч.4) - ф.6 ж/д 4, 5, 10, о/к "Гриф" | 0.11
47 | ТП-6/0,4кВ №66 (яч.4) - ф.2 ж/д 6, 7, 11, 13, 14, 15 | 0.25
48 | ТП-6/0,4кВ №66 (яч.4) - ф.4 м-н "Пекарня" | 0.14
49 | ТП-6/0,4кВ №66 (яч.5) - ф.7 ж/д 8,9 | 0.085
50 | ТП-6/0,4кВ №66 (яч.7) - ф.10 магазин "Золушка", м-н "Пекарня" | 0.14
51 | ТП-6/0,4кВ №82 (гр. 3) - ф.3 м/с общ.№8, м-н "Айдан", балки СУ-17 | 0.35
52 | ТП-6/0,4кВ №80 (гр. 12) - ф.12 школа вв-2 | 0.155
53 | ТП-6/0,4кВ №80 (гр. 20) - ф.20 школа вв-1 | 0.155
54 | ТП-6/0,4кВ №72 (гр.1) - ф.1 балки правая сторона ПДРСУ | 0.265
55 | ТП-6/0,4кВ №72 (гр.2) - ф.2 балки левая сторона ПДРСУ | 0.383
56 | ТП-6/0,4кВ №88 (гр. 2) - ф.2 | 0.28
57 | ТП-6/0,4кВ №88 (гр.3) - ф.3 коттеджи | 0.37
58 | ТП-6/0,4кВ №52А (гр. 2) - ф.2 ПУТВС, Правдинка, фруктохранилище | 0.3
59 | ТП-6/0,4кВ №52 (гр. 5) - ф.5 склад котлопунктов | 0.15
60 | ТП-6/0,4кВ №52А (гр. 3) - ф.3 холодильник, склады 1, 2, 3, 4, 12 Правдинка, склад 13 "ЮНГ" | 0.24
61 | ТП-6/0,4кВ №64/1 (гр. 4) - ф.4 ул.Березовая | 0.36
62 | ТП-6/0,4кВ №53 (гр. 6) - ф.6 ул.Строителей | 0.69
63 | ТП-6/0,4кВ №53 (гр. 2) - ф.2 ул.Солнечная | 0.506
64 | ТП-6/0,4кВ №53 (гр. 1) - ф.1 ул.Автомобилистов | 0.52
65 | ТП-6/0,4кВ №9 (гр. 3) - ф.3 ж/д 35, 62 | 0.14
66 | ТП-6/0,4кВ №9 (гр. 4) - ф.4 ж/д 30, 33, 34 | 0.209
67 | ТП-6/0,4кВ №9 (гр. 5) - ф.5 ж/д 50, 52, 55, 56, сбербанк | 0.373
68 | ТП-6/0,4кВ №9 (гр. 2) - ф.2 ж/д 53, 54, стр.площ. ООО "Медитас" | 0.14
69 | ТП-6/0,4кВ №42 (гр. 7) - ф.7 ж/д 46, 56, "Какаев", м-н "Пятерочка" | 0.3
70 | ТП-6/0,4кВ №42 (гр. 10) - ф.10 ЦТП-1 | 0.107
71 | ТП-6/0,4кВ №42 (гр. 5) - ф.5 ж/д 44, 45 | 0.232
72 | ТП-6/0,4кВ №42 (гр. 6) - ф.6 ж/д 49, 50, 53, 54, 59, 60, м-н "Пятерочка" | 0.346
73 | ТП-6/0,4кВ №42 (гр. 9) - ф.9 ж/д 32, 47, 48, 52, КНС-3, УСО"Попеля"кор.1, "Рассвет" | 0.588
74 | ТП-6/0,4кВ №56 (гр. 6) - ф.6 церковь, лыжная база | 0.682
75 | ТП-6/0,4кВ №58 (гр. 2) - ф.2 ж/д №1, 2, 3, 4, ИП Красич, Автозапчасти, ГК"Дорожник", м/с 29 | 0.6
76 | ТП-6/0,4кВ №57 (гр. 1) - ф.1 Бамовская, Байкальская, Магистральная, Фаттаев | 0.63
77 | ТП-6/0,4кВ №57 (гр. 6) - ф.6 Бамовская, Байкальская, РЩ-осв.фед.дор., Маугли | 0.8
78 | ТП-6/0,4кВ №58 (гр. 1) - ф.1 Снежинка, ж/д 6, 7, 8, 11, м/с28 | 0.39
79 | ТП-6/0,4кВ №57 (гр. 2) - ф.2 Бамовская, Байкальская | 0.401
80 | ТП-6/0,4кВ №65 (яч.6) - ф.5 аптека, м-н "Исток" | 0.21
81 | ТП-6/0,4кВ №65 (яч.2) - ф.15 аптека, м-н "Исток", светофор | 0.21
82 | ТП-6/0,4кВ №65 (яч.2) - ф.16 ж/д 22, 23, 26, 28 | 0.182
83 | ТП-6/0,4кВ №65 (яч.7) - ф.10 ж/д 15а,16 | 0.105
84 | ТП-6/0,4кВ №65 (яч.7) - ф.12 ж/д 17,18,20,21 | 0.127
85 | ТП-6/0,4кВ №84 (гр. 2) - ф.2 балки | 0.2
86 | ТП-6/0,4кВ №84 (гр. 1) - ф.1 балки СУ-905, м/с общ., клуб "Вираж", стр.пл-ка базы "ХолодСервис | 0.4
87 | ТП-6/0,4кВ №88 (гр.7) - ф.7 коттеджи | 0.89
88 | ТП-6/0,4кВ №1 Лемпино (гр. 1) - ф.1 частный сектор | 0.63
89 | ТП-6/0,4кВ №1 Лемпино (гр. 2) - ф.2 частный сектор, церковь | 0.463
90 | ТП-6/0,4кВ №2 Лемпино (гр. 3) - ф.3 ФАП, общ.1,2, частный сектор, ИП "Джалилов", стр.пост милиции | 0.5
91 | ТП-6/0,4кВ №2 Лемпино (гр. 5) - ф.5 ж/д №2 | 0.028
92 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы (гр. 12) - ф.12 ж/д 11,12, общ №30 НУМН | 0.345
93 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы (гр. 13) - ф.13 частный сектор, дачи, СНТ "Светлячок" | 1.1
94 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы (гр. 11) - ф.11 детский сад | 0.42
95 | ТП-6/0,4кВ №2 Каркатеевы (гр. 8) - ф.8 ж/д 36, амбулатория, старый ФАП, ул. Береговая | 0.54
96 | ТП-6/0,4кВ №3 Каркатеевы (гр. 14) - ф.14 ж/д 15,16,общ.28,общ.29,КНС-1(ВЛ),ЧП Профит-СК,сараи,дачи | 1.281
97 | ТП-6/0,4кВ №2 Каркатеевы (гр. 4) - ф.4 спортзал "Дружба", общ.20 | 0.234
98 | ТП-6/0,4кВ №2 Каркатеевы (гр. 16) - ф.16 ж/д 36, ул.Береговая дома, дачи | 1.224
99 | ТП-6/0,4кВ №2 Сингапай (гр. 4) - ф.4 ж/д №29,30,31,32 | 0.376
100 | ТП-6/0,4кВ №2 Сингапай (гр. 3) - ф.3 ж/д №28,34,35,33 | 0.25
101 | ТП-6/0,4кВ №1 Сингапай (гр. 6) - ф.6 ж/д №38,39,40,41,контора РЭУ,уличное освещение корта,вагончик | 0.24
102 | ТП-6/0,4кВ №1 Сингапай (гр. 5) - ф.5 ж/д 36,37,43, м-н Тройка | 0.32
103 | ТП-6/0,4кВ №3 Сингапай (гр. 5) - ф.5 ОКА-40 №24, КНС-23,гараж №45,168,гараж адм-ции, КДМ №22,23 | 0.3
104 | ТП-6/0,4кВ №5 Сингапай (гр. 7) - ф.7 квартал Г-2 частные коттеджи с №21-29,теплоузел 220В, СТО | 0.441
105 | ТП-6/0,4кВ №4 Сингапай (гр. 3) - ф.3 КДМ-3шт. баня | 0.23
106 | ТП-6/0,4кВ №4 Сингапай (гр. 6) - ф.6 м-н ИП Капустин,м-н ООО "Сингапай", детсад,ж/д 12,13,14,15,16 | 0.24
107 | ТП-6/0,4кВ №5 Каркатеевы (гр. 7) - ф.7 ул.Строительная | 0.46
108 | ТП-6/0,4кВ №5 Каркатеевы (гр. 3) - ф.3 ул.Лесная частные ж/дома | 0.672
109 | ТП-6/0,4кВ №5 Каркатеевы (гр. 2) - ф.2 ул.Лесная частн ж/д,ГСК "Кратер" уч.№1,3, ж/д 18 ул.Садовая | 0.648
110 | ТП-6/0,4кВ №1 Чеускино (гр. 7) - ф.7 ж/д26, 28, 30, 32, 29 (вв.1) | 0.205
111 | ТП-6/0,4кВ №1 Чеускино (гр. 9) - ф.9 клуб, теплица, администрация, общ. учителей(ж/д 15), школа | 1.16
112 | ТП-6/0,4кВ №6 Сингапай (гр. 5) - ф.5 ул.Кедровая ж/д 22,27,35, Лесная 1, Еловая 4 | 1.157
113 | ТП-6/0,4кВ №6 Сингапай (гр. 2) - ф.2 Пр.Мечтателей, Сосновая, Еловая | 0.64
114 | ТП-6/0,4кВ №6 Сингапай (гр. 3) - ф.3 ул.Еловая, Кедровая | 0.436
115 | ТП-6/0,4кВ №5 Сингапай (гр. 4) - ф.4 ул.Садовая (правая сторона), Ветеран №143 | 0.718
116 | ТП-6/0,4кВ №5 Сингапай (гр. 2) - ф.2 ул.Энергетиков,Садовая,Березовая, пер Береговой,Ветеран №114 | 0.793
117 | ТП-6/0,4кВ №5 Сингапай (гр. 5) - ф.5 квартал Г-2 частные коттеджи с №31-39, ул.Северная ж/д580 | 0.338
118 | ТП-6/0,4кВ №6 Сингапай (гр. 4) - ф.4 пр.Мечтателей ж/д 21,23,25,29,31,33,36,37, уч.№360,484 | 0.579
119 | ТП-6/0,4кВ №5 Сингапай (гр. 6) - ф.6 квартал Г-2 частные коттеджи с №11-20, магазин, маг-н "Алина" | 0.308
120 | ТП-10/0,4кВ №8/1 Салым (гр. 3) - ф.3 Гаражи Автомоблист | 0.05
121 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы (гр. 4) - ф.4 ж/д 1,2,3,4,5,6 | 0.48
122 | ТП-6/0,4кВ №1 Каркатеевы (гр. 3) - ф.3 ж/д 18 | 0.34
123 | ТП-6/0,4кВ №6 Лемпино (гр. 1) - ф.1 жилой сектор | 0.542
124 | ТП-6/0,4кВ №4 Лемпино (гр. 1) - ф.1 жилой сектор | 0.232
125 | ТП-6/0,4кВ №3 Лемпино (гр. 1) - ф.1 жилой сектор, "Ростелеком", блок-контейнер связи "Комстар" | 0.295
126 | ТП-6/0,4кВ №3 Лемпино (гр. 2) - ф.2 детский сад | 0.12
127 | ТП-6/0,4кВ №6 Лемпино (гр. 2) - ф.2 жилой сектор, пекарня, ул.освещение | 0.258
128 | ТП-6/0,4кВ №6 Лемпино (гр. 3) - ф.3 жилой сектор, ул.освещение | 0.27
129 | ТП-6/0,4кВ №4 Лемпино (гр. 2) - ф.2 жилой сектор,связь(Рублев),ТВ,связь "Мегафон", НР МУП, МТС | 0.28
130 | ТП-6/0,4кВ №1 Усть.Юган (гр. 4) - ф.4 квартал 2-1, скважины | 0.55
131 | ТП-6/0,4кВ №1 Усть.Юган (гр. 1) - ф.1 квартал 2-1, 2-2 | 1.02
132 | ТП-6/0,4кВ №1 Усть.Юган (гр. 2) - ф.2 квартал 2-1, 2-2, ж/д №32 | 1.04
133 | ТП-6/0,4кВ №1 Усть.Юган (гр. 3) - ф.3 квартал 2-1 | 0.49
134 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым (гр. 3) - ф.3 маг.Люкс, ул.Болотная, ул.Нагорная, гаражи | 0.809
135 | ТП-10/0,4кВ №3 Салым (гр. 1) - ф.1 ул.Северная, коттеджи, маг.Лилия, Каспий, гаражи | 0.67
136 | ТП-10/0,4кВ №2 Салым (гр. 4) - ф.4 ул.Садовая | 0.538
137 | ТП-10/0,4кВ ДСУ-4 Салым (гр. 1) - ф.1 Коттеджи №103-129 вышка связи Екатеринбург-2000 | 1.018
138 | ТП-10/0,4кВ ДСУ-4 Салым (гр. 2) - ф.2 Котельная тепловик, коттеджи №61,62,62а,69а | 0.227
139 | ТП-10/0,4кВ ДСУ-4 Салым (гр. 3) - ф.3 Кооттеджи №63-132 | 0.293
140 | ТП-10/0,4кВ №17 Салым (гр. 2) - ф.2 ул.Таежная, маг. "Эльдорадо", Школьная 21 | 1.12
141 | ТП-10/0,4кВ №17 Салым (гр. 3) - ф.3 Ветлечебница, гаражи, ул.Строителей, ул.Комсомольская | 0.661
142 | ТП-10/0,4кВ №17 Салым (гр. 5) - ф.5 ул.Приозерная | 1.1
143 | ТП-10/0,4кВ №17 Салым (гр. 6) - ф.6 ул.Строителей, ИП Кирик, ИП Чубовская, "Сосновый бор" | 0.53
144 | ТП-10/0,4кВ №17 Салым (гр. 4) - ф.4 ул.Школьная, маг."Радуга", маг."Север", кафе "Заимка" | 0.887
145 | ТП-10/0,4кВ №18 Салым (гр. 3) - ф.3 дом операторов ЛПУ | 0.046
146 | ТП-10/0,4кВ №18/1 Салым (гр. 1) - ф.1 ул.Еловая, ул.Речная, маг."Лилия", мечеть | 0.933
147 | ТП-10/0,4кВ №18/1 Салым (гр. 4) - ф.4 ул.Центральная, Лесохоз, АГРС | 0.175
148 | ТП-10/0,4кВ №18/1 Салым (гр. 5) - ф.5 Пекарня ООО "Лилия" | 0.225
149 | ТП-10/0,4кВ №18/1 Салым (гр. 2) - ф.2 ул.Еловая, ул.Речная, РЭС | 0.58
150 | ТП-10/0,4кВ №18/2 Салым (гр. 1) - ф.1 ул.Набережная, лесничество | 0.381
151 | ТП-10/0,4кВ №18/2 Салым (гр. 2) - ф.2 ул.Набережная д.19, ООО "Промысловик" | 1.338
152 | ТП-10/0,4кВ №18 Салым (гр. 2) - ф.2 ул.Центральная, ул.Зеленая | 0.523
153 | ТП-10/0,4кВ №18 Салым (гр. 4) - ф.4 КДЛ ООО"Транссервис", Администрация, гараж УТВС, ЦТВ, РСС НРМУ | 0.231
154 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым (гр. 5) - ф.5 ОГПС | 0.075
155 | ТП-10/0,4кВ АБЗ Салым (гр. 2) - ф.2 ул.Южная | 0.821
156 | ТП-10/0,4кВ №20 Салым (гр. 11) - ф.11 ул.Молодежная д.2 | 0.168
157 | ТП-10/0,4кВ №20 Салым (гр. 1) - ф.1 ул.Молодежная (коттеджи), КНС | 0.618
158 | ТП-6/0,4кВ №1 Юганская Обь (гр. 5) - ф.5 ул.Тоболькая, ул.Юганская | 0.17
159 | ТП-6/0,4кВ №1 Юганская Обь (гр. 3) - ф.3 ДК Гармония | 0.225
160 | ТП-6/0,4кВ №1 Юганская Обь (гр. 2) - ф.2 Дет.сад "Елочка", кухня и озд.центр д/с, маг.-кафе | 0.54
161 | ТП-6/0,4кВ №1 Юганская Обь (гр. 1) - ф.1 ул.Тобольская, ул.Криворожская, ул.Мостовиков, коттеджи | 0.645
162 | ТП-10/0,4кВ №3 Усть-Юган (гр. 2) - ф.2 Школа | 0.26
163 | ТП-6/0,4кВ №1 Юганская Обь (гр. 4) - ф.4 ул.Юганская, ул.Тобольская, ул.Криворожская | 0.54
164 | ТП-6/0,4кВ №2 Юганская Обь (гр. 5) - ф.5 ул.Тобольская | 0.5
165 | ТП-6/0,4кВ №2 Юганская Обь (гр. 1) - ф.1 пекарня "Марина", ул.Тобольская, ул.Криворожская | 0.375
166 | ТП-6/0,4кВ №2 Юганская Обь (гр. 2) - ф.2 общ. МО-15, почта, Электросвязь, ул.Юганская | 0.944
167 | ТП-6/0,4кВ №2 Юганская Обь (гр. 4) - ф.4 Контора Мо-155, Ростелеком | 0.45
168 | ТП-6/0,4кВ №2 Юганская Обь (гр. 3) - ф.3 ул.Тобольская, ул.Криворожская, ул.Мостовиков, коттеджи | 0.905
169 | ТП-6/0,4кВ №5 Каркатеевы (гр. 8) - ф.8 ул.Лесная, вагон и мачта сот.связи "Мотив", СОТ "Сайма" | 1.042
170 | ТП-10/0,4кВ Кода-лес Салым (гр. ) - ф. Новоселов | 3.304
171 | ТП-6/0,4кВ №2 Юганская Обь (гр. 8) - ф.8 дом ООО"Уютный дом" Резерв | 0.14
172 | ТП-6/0,4кВ №2 Юганская Обь (гр. 3/1) - ф.3/1 ул.Криворожская, ул.Тобольская | 0.695
173 | ТП-6/0,4кВ №2 Юганская Обь (гр. 2/1) - ф.2/1 ул.Тобольская, ул.Криворожская, ул.Юганская | 0.51
174 | ТП-6/0,4кВ №2 Юганская Обь (гр. 7) - ф.7 дом ООО"Уютный дом" | 0.17
175 | ТП-6/0,4кВ №2 Юганская Обь (гр. 5/1) - ф.5/1 ул.Юганская | 0.131
176 | ТП-6/0,4кВ №4 Юганская Обь (гр. 1) - ф.1 Тобольская 24, амбулатория, ИП Николаес, "фрам" храм | 0.245
177 | ТП-6/0,4кВ №4 Юганская Обь (гр. 1) - ф.1 Тобольская, Амбулатория, ИП Николаес, "фрам" храм | 0
178 | ВЛ-0,4кВ от оп.20 ф.4 ТП-11 до домика Полицейского | 0.035
179 | ТП-6/0,4кВ №50 (гр. 3) - ф.3 ж/д 102, 103, Берлога, пекарня, Эдельвейс, Магнит | 0.235
180 | ТП-6/0,4кВ №82 (гр. 4) - ф.4 балки, СУ-17 | 0.303
181 | ТП-6/0,4кВ №112 (гр. 1) - ф.1 балки СУ-11 | 0.462
182 | ТП-6/0,4кВ №94 (гр. 4) - ф.4 ул.Строительная (правая сторона), ул. Солнечная | 0.4
183 | ТП-6/0,4кВ №94 (гр. 1) - ф.1 ул.Строительная (лев.сторона) | 0.29
184 | ТП-6/0,4кВ №94 (гр. 2) - ф.2 ул. Солнечная | 0.3
185 | ТП-6/0,4кВ №113 (гр. 2) - ф.2 балки, АТЦ | 0.06
186 | ТП-6/0,4кВ №113 (гр. 1) - ф.1 балки | 0.675
187 | ТП-6/0,4кВ №41 (гр. 2) - ф.2 ж/д 9, светофор | 0.09
188 | ТП-6/0,4кВ №41 (гр. 3) - ф.3 ж/д 8, 19, 20, 23, Фортуна, ЧП Воробьёва | 0.162
189 | ТП-6/0,4кВ №31 (гр. 1) - ф.1 ж/д 1, 3, 5 | 0.212
190 | ТП-6/0,4кВ №34 (гр. 4) - ф.4 балки СУ-905, Дельфин | 0.21
191 | ТП-6/0,4кВ №20 (яч. 6) - ф.8 "Забота" корп.2 вв2 | 0.09
192 | ТП-6/0,4кВ №19 (гр. 1) - ф.1 балки СУ-905 | 1.304
193 | ТП-6/0,4кВ №19 (гр. 4) - ф.4 балки, м-н Донбасс | 0.404
194 | ТП-6/0,4кВ №2 (гр. 7) - ф.7 ж/д 107 | 0.072
195 | ТП-6/0,4кВ №2 (гр. 8) - ф.8 ж/д 95, 99 | 0.321
196 | ТП-6/0,4кВ №2 (гр. 3) - ф.3 ж/д 98, 119, 95, 99, аптека,м-н эльдорадо | 0.321
197 | ТП-6/0,4кВ №2 (гр. 4) - ф.4 глория, мини-рынок, встреча, хозяин | 0.032
198 | ТП-6/0,4кВ №12 (яч. 7) - ф.11 д/сад "Солнышко" | 0.112
199 | ТП-6/0,4кВ №13 (яч. 1) - ф.1 молочная кухня, ж/д 120 | 0.14
200 | ТП-6/0,4кВ №13 (яч. 7) - ф.13 молоч.кух,"Перссона","Камелия", "Свежачок" | 0.223
201 | ТП-6/0,4кВ №42 (гр. 3) - ф.3 ж/д 38, 39, 40, кафе "Любава" | 0.37
202 | ТП-6/0,4кВ №17 (гр. 3) - ф.3 рем.цех "ПЭС" | 0.13
203 | ТП-6/0,4кВ №17 (гр. 2) - ф.2 балки СУ-10 | 0.4
204 | ТП-6/0,4кВ №69 (гр.3) - ф.3 зона консервации ООО "Сибирь" | 0.24
205 | ТП-6/0,4кВ №49 (гр. 3) - ф.3 реабил.центр"Дельфин" вв1 | 0.08
206 | ТП-6/0,4кВ №49 (гр. 7) - ф.7 реабил.центр"Дельфин" вв2 | 0.06
207 | ТП-6/0,4кВ №50 (гр. 4) - ф.4 ДМ, связь НГДУ, пульт ВОХР | 0.07
208 | ТП-6/0,4кВ №50 (гр. 9) - ф.9 ДМ, связь НГДУ, пульт ВОХР | 0.07
209 | ТП-6/0,4кВ №54 (гр. 6) - ф.6 ж/д 75, 76, 77, 82, Кристина | 0.234
210 | ТП-6/0,4кВ №82 (гр. 1) - ф.1 мол.общ.32, 33, 34, м-н ИП Фаталиев, м-н ИП Джафаров | 0.09
211 | ТП-6/0,4кВ №80 (гр. 2) - ф.2 балки | 0.24
212 | ТП-6/0,4кВ №80 (гр. 10) - ф.10 автовокзал, светофор, ж/д5/5, ИП Гарипова, д.129(м/с 20) | 0.676
213 | ТП-6/0,4кВ №72 (гр.3) - ф.3 балки ул.Геофизиков | 0.207
214 | ТП-6/0,4кВ №88 (гр. 1) - ф.1 котельная ввод №1, коттеджи, лесхоз | 0.3
215 | ТП-6/0,4кВ №52 (гр. 4) - ф.4 ОРС, склады, гаражи | 0.4
216 | ТП-6/0,4кВ №64/2 (гр. 4) - ф.4 ж/д 102, РЩ-0,4кВ оп.13 ул.осв. улицы №7 (учет в РЩ) | 0.4
217 | ТП-6/0,4кВ №64/2 (гр. 2) - ф.2 ул.Мира | 0.45
218 | ТП-6/0,4кВ №64/2 (гр. 5) - ф.5 ул.Спортивная, м/с общ.36., 36а, м-н "Полярник" | 0.8
219 | ТП-6/0,4кВ №64/1 (гр. 2) - ф.2 ул.Энтузиастов | 0.96
220 | ТП-6/0,4кВ №64/2 (гр. 1) - ф.1 ул. Транспортников | 0.4
221 | ТП-6/0,4кВ №70 (гр.1) - ф.1 финская пекарня | 0.11
222 | ТП-6/0,4кВ №70 (гр.11) - ф.11 финская пекарня | 0.11
223 | ТП-6/0,4кВ №70 (гр.6) - ф.6 магазин "Автозапчасти" | 0.22
224 | ТП-6/0,4кВ №70 (гр.9) - ф.9 ГК "Таежный", ГК "Гараж" | 0.18
225 | ТП-6/0,4кВ №70 (гр.4) - ф.4 СТО, стоянка, ГК "Сигнал", ГК "Строитель", ГК "Стартер" | 0.48
226 | ТП-6/0,4кВ №69 (гр.1) - ф.1 Транспортный цех,склад, КПП ООО "Сибирь" | 0.25
227 | ТП-6/0,4кВ №53 (гр. 8) - ф.8 ул.Автомобилистов ж/д 2 | 0.02
228 | ТП-6/0,4кВ №53 (гр. 5) - ф.5 балки | 0.24
229 | ТП-6/0,4кВ №53 (гр. 3) - ф.3 ул.Строителей, Вираж | 0.44
230 | ТП-6/0,4кВ №58 (гр. 7) - ф.7 прачечная в ж/д 11 | 0.14
231 | ТП-6/0,4кВ №57 (гр. 4) - ф.4 Котельная, скважина | 0.104
232 | ТП-6/0,4кВ №57 (гр. 8) - ф.8 Автогриль, холодильники ИП Усынин | 0.2
233 | ТП-6/0,4кВ №58 (гр. 5) - ф.5 Застольник, шиномонтаж | 0.23
234 | ТП-6/0,4кВ №57 (гр. 7) - ф.7 автогриль, холодильники ИП Усынин | 0.2
235 | ТП-6/0,4кВ №65 (яч.6) - ф.8 ж/д 24, 25, 29, м-н "Метелица" в ж/д 25, м-н "Цветы" | 0.13
236 | ТП-6/0,4кВ №84 (гр. 3) - ф.3 балки, м-н "Араз" | 0.31
237 | ТП-6/0,4кВ №42 (гр. 12) - ф.12 д/сад "В гостях у сказки" | 0.03
238 | ТП-6/0,4кВ №42 (гр. 14) - ф.14 д/сад "В гостях у сказки" | 0.03
239 | ТП-6/0,4кВ №88 (гр.10) - ф.10 д.№5 ввод 2 | 0.28
240 | ТП-6/0,4кВ №88 (гр.8) - ф.8 коттеджи | 0.625
241 | ТП-6/0,4кВ №88 (гр.4) - ф.4 коттеджи | 0.4
242 | ТП-6/0,4кВ №88 (гр.9) - ф.9 коттеджи | 0.78
243 | ТП-6/0,4кВ №88 (гр.11) - ф.11 коттеджи, "Атлантида" | 0.332
244 | ТП-6/0,4кВ №88 (гр.6) - ф.6 котельная ввод №2 | 0.21
245 | ТП-6/0,4кВ №1 Лемпино (гр. 5) - ф.5 ВПЧ, РММ, гараж, рыбцех, стр-ка ж/д Дорожная 14 | 0.151
246 | ТП-6/0,4кВ №1 Лемпино (гр. 4) - ф.4 котельная | 0.17
247 | ТП-6/0,4кВ №2 Лемпино (гр. 4) - ф.4 котельная (резерв) | 0.106
248 | ТП-6/0,4кВ №1 Лемпино (гр. 3) - ф.3 пилорама, м-н "Пекарня" | 0.1
249 | ТП-6/0,4кВ №2 Сингапай (гр. 1) - ф.1 КНС-9, КНС-66, м-н Лада, ж/д 44,45,55,56,57 | 1.267
250 | ТП-6/0,4кВ №3 Сингапай (гр. 8) - ф.8 УУТЭ-1 | 0.14
251 | ТП-6/0,4кВ №3 Сингапай (гр. 6) - ф.6 ж/д 17,18,19, КНС-19 | 0.18
252 | ТП-6/0,4кВ №4 Сингапай (гр. 8) - ф.8 ж/д 25,11,общ.16(д.20),6,м-н "Виктория,КНС-20,коттеджи,КДМ-10 | 0.23
253 | ТП-6/0,4кВ №1 Чеускино (гр. 1) - ф.1 котельная (резерв), балки, ул.Кедровая, ул.осв., офис ЖЭУ | 0.7
254 | ТП-6/0,4кВ №5 Каркатеевы (гр. 4) - ф.4 ул.Лесная частные ж/дома | 0.595
255 | ТП-6/0,4кВ №3 Чеускино (гр. 1) - ф.1 ул.Зеленая, почта, радиотелеком Югра | 0.67
256 | ТП-6/0,4кВ №1 Чеускино (гр. 5) - ф.5 ул.Центральная, маг-н "Сокол-2", ж/д 29 (вв.2) | 0.66
257 | ТП-6/0,4кВ №3 Чеускино (гр. 2) - ф.2 м-н "Вега", ж/д ул.Зеленая, Болотная,Центральная,кафе "Катер" | 0.76
258 | ТП-6/0,4кВ №1 Чеускино (гр. 2) - ф.2 ул.Центральная, ул.Новая (правая сторона) | 0.55
259 | ТП-6/0,4кВ №4 Каркатеевы (гр. 2) - ф.2 школа | 0.25
260 | ТП-6/0,4кВ №5а Лемпино (гр. 1) - ф.1 частный сектор ул.Мира | 0.47
261 | ТП-6/0,4кВ №6 Лемпино (гр. 5) - ф.5 жилой сектор, сважина водяная | 0.18
262 | ТП-10/0,4кВ №1 Салым (гр. 6) - ф.6 ИП Куфтин маг.Югра, ул.Спортивная д.3 | 0.1
263 | ТП-10/0,4кВ №1 Салым (гр. 5) - ф.5 ул.Юбилейная 16,18, СОЧС Боровое, ИП Шубин | 0.63
264 | ТП-10/0,4кВ №2 Салым (гр. 5) - ф.5 Пож.депо | 0.55
265 | ТП-10/0,4кВ №2 Салым (гр. 1) - ф.1 ул.Майская | 0.613
266 | ТП-10/0,4кВ №2 Салым (гр. 2) - ф.2 | 0.481
267 | ТП-10/0,4кВ №3 Салым (гр. 3) - ф.3 ул.Северная д19,20,21, дачи, ГСК Федоровский, ГСК Газовик | 0.252
268 | ТП-10/0,4кВ №2 Салым (гр. 3) - ф.3 ул.Спортивная | 0.518
269 | ТП-10/0,4кВ ДСУ-4 Салым (гр. 4) - ф.4 3я ул.Вагонов №41-60 | 0.264
270 | ТП-10/0,4кВ ДСУ-4 Салым (гр. 5) - ф.5 2я ул.Вагонов№21-40 | 0.274
271 | ТП-10/0,4кВ ДСУ-4 Салым (гр. 6) - ф.6 1я ул.Вагонов №1-20 | 0.333
272 | ТП-10/0,4кВ №11 Салым (гр. 14) - ф.14 КДЛ, ул.Новая, ж.д. ул.45 Победы д.10 | 0.185
273 | ТП-10/0,4кВ №11 Салым (гр. 10) - ф.10 ул.Кедровая, ул.Высокая, СБ РФ, ресторанчик (ИП Чубовская) | 1.724
274 | ТП-10/0,4кВ №11 Салым (гр. 6) - ф.6 ул.Мира, ЗАО Мехстрой | 1.128
275 | ТП-10/0,4кВ №11 Салым (гр. 11) - ф.11 КНС, СОШ, ЧП Запорожец, ул.Новая, лыжная база | 2.004
276 | ТП-10/0,4кВ №11 Салым (гр. 4) - ф.4 ул.55 Победы, храм, СОШ, ул.Лесная, ул.Звездная, ИП Головатая | 1.994
277 | ТП-10/0,4кВ №8 Салым (гр. 4) - ф.4 Пекарня ЗАО "Радуга" | 0.051
278 | ТП-10/0,4кВ АБЗ Салым (гр. 5) - ф.5 АЗС Газпром | 0.738
279 | ТП-10/0,4кВ АБЗ Салым (гр. 6) - ф.6 Освещение тупика Рус ГАзМенед | 0
280 | ТП-10/0,4кВ №2 Усть-Юган (гр. 3) - ф.3 квартал 2-3, 2-2, ВПЧ, библиотека, сберкаса, почта, ЮТК | 1.034
281 | ТП-10/0,4кВ №2 Усть-Юган (гр. 2) - ф.2 Котельная, скважина | 0.332
282 | ТП-6/0,4кВ №57 (гр. 9) - ф.9 ИП Кулиева | 0.07
283 | ТП-6/0,4кВ №4 Чеускино (гр. 4) - ф.4 МТФ | 0.29
284 | ТП-6/0,4кВ №4 Чеускино (гр. 3) - ф.3 Столярный цех, частные дома | 0.26
285 | ТП-6/0,4кВ №85 (гр. 1) - ф.1 общ.ПССУ-1,2,3 | 0.23
286 | ТП-6/0,4кВ №123 (гр. 2) - ф.2 коттеджи 8 мкр | 0.165
287 | ТП-6/0,4кВ №123 (гр. 1) - ф.1 коттеджи 8 мкр | 0.425
288 | ТП-6/0,4кВ №1 Сингапай (гр. 2) - ф.2 м-н "Марина", светофор, гаражи адм-ции | 0.18
289 | ТП-6/0,4кВ №112 (гр. 4) - ф.4 балки СУ-11, м-н "Савалан" | 0.425
290 | ТП-6/0,4кВ №94 (гр. 7) - ф.7 ул. Строителей | 0.49
291 | ТП-6/0,4кВ №109 (гр. 2) - ф.2 яхт-клуб | 0.195
292 | ТП-6/0,4кВ №109 (гр. 1) - ф.1 сцена | 0.2
293 | ТП-6/0,4кВ №116 (яч. 2) - ф.3 ул. Автомобилистов | 0.44
294 | ТП-6/0,4кВ №132 (яч. 1) - ф.3 ИП Гончаров | 0.1
295 | ТП-6/0,4кВ №132 (яч. 1) - ф.1 ренг.кабинет,ж/д 69,73,84,85,87, д/с "Солнышко", ветеринар лечебница | 0.543
296 | ТП-6/0,4кВ №132 (яч. 6) - ф.11 ж/д 68, аптека "Ригла", ИП Саликов, магазины "Променад" | 0.277
297 | ТП-6/0,4кВ №17 (гр. 4) - ф.4 База "ПЭС секцион.связь с ТП-152 ф.2, Сауна | 0.32
298 | ТП-6/0,4кВ №4 Чеускино (гр. 2) - ф.2 РММ, артскважины, контора, савхоз | 0.68
299 | ТП-6/0,4кВ №15 Сингапай (гр. 1) - ф.1 ул.Лесная | 0.11
300 | ТП-10/0,4кВ №1 Усть-Юган (гр. 2) - ф.2 ВЛ-0,4кВ оп.23-26 | 0.08
301 | ВЛ-0,4кВ Усть-Юган от ТП-1 ф.2 к ж/д №33 | 0.075
302 | ВЛ-0,4кВ Усть-Юган от ТП-2 ф.3 к ж/д №33 | 0.075
303 | ТП-6/0,4кВ №152 (гр. 1) - ф.1 Транспортный цех ОАО "ПЭС" | 0.05

## ВЛ-6кВ
№п.п. | Наименование ВЛ-6кВ | Длина, км
1 | ВЛ-6кВ ф.1306 от ПС №13 до ТП 70 | 0.462
2 | ВЛ-6кВ ф.1316 от ПС №13 до ТП 70 | 0.462
3 | ВЛ-6кВ ф.119 от ПС-"Больничная" до ТП 12,13,15,31,41,49,56,80,121,126,131,142. | 1.824
4 | ВЛ-6кВ ф.102 от ПС-"Больничная" до ТП 2,13,15,31,41,49,56,80,121,126,131,142. | 1.865
5 | ВЛ-6кВ ф.814 от ПС №8 до ТП 48,54,50,132,42 | 1.723
6 | ВЛ-6кВ ф.114 от ПС "Больничная" до ТП-77,76,23,20 | 1.016
7 | ВЛ-6кВ ф.108 от ПС "Больничная" до ТП 116,154 | 3.99
8 | ВЛ-6кВ ф.113 от оп.5 до ТП-53,116,94,109,108,134,79,135,128,75,107 | 2.08
9 | ВЛ-6кВ ф.805от ПС №8 до ТП48,50,132,9,2,42 | 1.861
10 | ВЛ-6кВ ф.107 от ПС "больничная" до ТП 20,23,29,76,77,117 | 1.016
11 | ВЛ-6кВ ф.1416 от ПС №14 до ТП 137,130, 102,88,58,57 | 1.581
12 | ВЛ-6кВ ф.1403 от ПС-14 до ТП 137,130, 102,88,58,57 | 1.194
13 | ВЛ-6кВ ф.818 от ПС №8 до ТП 39,11,3,30 | 0.81
14 | ВЛ-6кВ ф.808 от ПС №8 до ТП 11 | 0.4
15 | ВЛ-6кВ ф.1318 от ПС №13 до ТП 65,66,82 | 1.015
16 | ВЛ-6кВ ф.1307 от ПС №13 до ТП 65,66,82 | 0.86
17 | ВЛ-6кВ ф.013 от РУ-6кВ "Пойковская" до ТП 7,104А,153 | 1.29
18 | ВЛ-6кВ ф.008 от РУ-6кВ "Пойковская" до ТП 7,104 | 1.34
19 | ВЛ-6кВ ф.009 от РУ-6кВ "Пойковская" до ТП 38,129,84,149,19,33,5,34, | 3.345
20 | ВЛ-6кВ ф.014 от РУ-6кВ "Пойковская" до ТП 108,119,27,25,72,85,5,34,21,45,113 | 4.076
21 | ВЛ-6кВ ф.1401от ПС №14 до ТП 59,87 | 0.96
22 | ВЛ-6кВ ф.1412 от ПС №14 до ТП 59,87105 | 1.52
23 | ВЛ-6кВ ф.014 от оп.27в до ТП-113 | 0.1
24 | ВЛ-6кВ ф.012 от оп.45 до ТП-152 | 0.268
25 | ВЛ-6кВ ф.816 от ПС №8 до ТП 52,52А,54,112 | 0.75
26 | ВЛ-6кВ ф.118 от ПС-"Больничная" до ТП-126 | 0.215
27 | ВЛ-6кВ ф.103 от ПС-"Больничная" до ТП-126 | 0.215
28 | ВЛ-6кВ Сингапай ф.155-08 оп.19-оп.27а | 1.06
29 | ВЛ-6кВ Каркатеевы ЗРУ-6кВ НПС-1 ф.29 от оп.1б до оп.9б | 1.14
30 | ВЛ-6кВ Сингапай ф.155-05 оп.19-оп.27а | 1.09
31 | ВЛ-6кВ Каркатеевы ЗРУ-6кВ НПС-1 ф.36 от оп.1а до оп.9а | 1.14
32 | ВЛ-6кВ ф.1416 от оп.27 до ТП-123 | 0.04
33 | ВЛ-6кВ ф.1416 от оп.23 до ТП-143 | 0.29
34 | ВЛ-6кВ ф.1403 от оп.23 до ТП-143 | 0.29
35 | ВЛ-6кВ Сингапай ф.155-05 от оп.42 до ТП-5 | 0.397
36 | ВЛ-6кВ Сингапай ф.155-05 от ТП-5 до ТП-6 | 0.582
37 | ВЛ-6кВ ф.1403 от оп.27 до ТП-123 | 0.04
38 | ВЛ-6кВ ф.180-17 Усть-Юган (Резерв) от ПС 35/6 №180 до оп.24 | 5.2
39 | ВЛ-6кВ ф.180-07 Усть-Юган от ПС 35/6 №180 до оп.24 | 5.2
40 | ВЛ-6кВ ф.113-07 Юганская Обь от ПС №113 до ТП 1,2,3,4 | 4.2
41 | ВЛ-6кВ ф.180-07 Усть-Юган от оп.24 до ТП-1 | 1
42 | ВЛ-6кВ ф.180-17 Усть-Юган от оп.24 до ТП-2,3 | 1.8
43 | ВЛ-6кВ Лемпино ф.40-18 о.136-ТП-1,2,3,4,5(А),,6,КОС | 2.551
44 | ВЛ-6кВ Сингапай ф.155-05 от оп.17а до ТП-15 | 0.25
45 | ВЛ-6кВ Чеускино ф.161-04 от оп.101 до оп.ТП-3 | 0.16
46 | ВЛ-6кВ Сингапай ф.155-05 оп.42-42/4 | 0.16
47 | ВЛ-6кВ ф.114 от ПС "Больничная" до оп.9 | 0.4
48 | ВЛ-6кВ ф.107 от ПС "Больничная" до оп.9 | 0.4
49 | ВЛ-6кВ ф.108 от пс "Больничная" до оп.5 | 0.18
50 | ВЛ-6кВ ф.113 от пс "Больничная" до оп.5 | 0.18
51 | ВЛ-6кВ ф.119 от ПС "Больничная" до ТП-126, оп.13, 10/15 | 1.38
52 | ВЛ-6кВ ф.102 от ПС "Больничная" до ТП-126, оп.13, 10/14 | 1.38
53 | ВЛ-6кВ ф.1417 от ПС №14 до ТП 64/2,95 | 1.43
54 | ВЛ-6кВ ф.1317 от ПС №13 до ТП 17,111,122 | 0.38
55 | ВЛ-6кВ ф.012 от РУ-6кВ "Пойковская" до ТП-47,148,133,152,90,70 | 3.382
56 | ВЛ-6кВ ф.806 от ПС-8 до оп.6 | 0.29
57 | ВЛ-6кВ ф.1402 от ПС №14 до ТП 64/1,95 | 1.402
58 | ВЛ-6кВ ф.814 от оп.22 до ТП-1 | 0.285
59 | ВЛ-6кВ ф.1416 от оп.21 до оп.31/1 | 0.46
60 | ВЛ-6кВ ф.007 от РУ-6кВ "Пойковская" до ТП-114,90,70,69,47,139,140,133 | 3.382
61 | ВЛ-6кВ Чеускино ф.161-04 от оп.108 до ТП-4,5,6,7 | 1.37
62 | ВЛ-6кВ Лемпино ф.40-05 оп.141-КРУН | 0.013
63 | ВЛ-6кВ Сингапай ф.155-08 оп.13-44, 26-26/4, 26-26/2, 15-15/2 | 2.796
64 | ВЛ-6кВ Чеускино ф.153-05 оп.168-168/11 (Указать длину) | 0
65 | ВЛ-6кВ Сингапай ф.155-05 оп.13-42а, 27-27/2,31-ТП-3 | 1.75
66 | ВЛ-6кВ ф.1403 от оп.21 до оп.31/1 | 0.46
67 | ВЛ-6кВ Чеускино ф.161-04 оп.83/1-83/30 (Указать длину) | 0
68 | ВЛ-6кВ ф.107 от оп.13 до ТП-29 | 0.555

## ВЛ-10кВ
№п.п. | Наименование ВЛ-10кВ | Длина, м
1 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-1 от оп.25 до оп.25/1а | 0.037
2 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп.69 до оп.78 с отв.до ТП-18/1,18/2,19 | 0.475
3 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-1 от оп.19/1 до оп. 29 | 0.567
4 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп.1 до оп.18/2 с отв. на ТП 11 | 1.097
5 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп. 49 до оп.69/1 с отв.к ТП 13 | 1.089
6 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп.29 до оп.29/1-2 | 0.05
7 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп.29 до оп.48 с отв.к ТП-7 | 0.952
8 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп.19/2 до оп. 29 | 0.567
9 | ВЛ-10к В Салым ф.Водозабор-2 от оп.22 до оп.22/1 | 0.022
10 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп.25 до оп.25/1б | 0.038
11 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-1 от оп.29 до оп.29/9 | 0.354
12 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-1 от оп.1 до оп.18/1 с отв. на ТП 11 | 1.081
13 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп.29 до оп.29/9 | 0.37
14 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп.28 до оп.28/3 | 0.065
15 | ВЛ-10кВ ф.ДСУ Салым от ПС-110/10кВ "Вандрас" до ТП ДСУ-4 | 0.65
16 | ВЛ-10кВ Салым ф.Газпром-1 от оп.1 до оп.10/1 | 0.457
17 | ВЛ-10кВ Салым ф.Газпром-2 от оп.1 до оп.10/1 | 0.457
18 | ВЛ-10кВ Салым ф.Газпром-1 от оп.6 до оп.6/6 | 0.139
19 | ВЛ-10кВ Салым ф.Газпром-2 от оп.9 до оп.9/1 | 0.012
20 | ВЛ-10кВ Салым ф.АБЗ от оп.1 до ТП-АБЗ | 3.7
21 | ВЛ-10кВ Каркатеевы ф.32 от ЗРУ-10кВ №3 до ТП 5 | 2.9
22 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-1 от оп.28 до оп.28/2 | 0.065
23 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-1 от оп.24 до ТП-17 | 0.98
24 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-1 от оп.1 до ТП-10 | 0.41
25 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп.1 до ТП-10 | 0.41
26 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп.33 до ТП-РТРС | 0.59
27 | ВЛ-10кВ Салым ф.Водозабор-2 от оп.24/14 до ТП-12 | 0.09

## ВЛ-35кВ
№п.п. | Наименование ВЛ-35кВ | Длина,км
1 | ВЛ-35кВ Поселковая 1,2 | 5.2
2 | ВЛ-35кВ КНС-10-1,2 | 2.5
3 | ВЛ-35кВ Больничная 1,2 | 4.11