## 1
Отчёт о технологических нарушениях в эл. сетях-35; 10; 6кВ ОАО «Горэлектросеть» г. Нижневартовска за 2012г.
Месяц года | Наименование объекта | Время, дата отключения | Время, дата включения | Аварии | Инциденты | Причины
[6 empty] | Всего | Ошибки | Дефекты ремонта | Дефекты монтажа, изготовления | Воздействия посторонних лиц и организаций | Другие причины | Недоотпуск электроэнергии (кВт/ч)
(кВт/ч)
Январь | КЛ-6кВ: ф.14 ПС 35/6 кВ ПТВМ-2а | 11:10ч. 05.01.10г. | 20:40ч. 05.01.10г. |  |  |  |  | + |  |  |  | -
январь | ПС 110/10/10кВ "Городская-5" ф.10кВ №452 | 18:53ч. 15.01.12г. | 19:10ч. 15.01.12г. | нет | 1 | 5 |  |  |  |  | + | 420
| ПС 110/10/10кВ "Городская-5" ф.10кВ №456 | 18:53ч. 15.01.12г. | 19:18. 15.01.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 1080
| ПС 110/10/10кВ "Городская-5" ф.10кВ №450 | 18:53ч. 15.01.12г. | 19:25ч. 15.01.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 920
| ПС 110/10/10кВ "Городская-5" ф.10кВ №458 | 18:53ч. 15.01.12г. | 19:35ч. 15.01.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 1580
| ПС 110/10/10кВ "Городская-5" ф.10кВ №444 | 18:53ч. 15.01.12г. | 19:44ч. 15.01.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 95
февраль | КЛ-10кВ: ТП-10/5 (I) - БКТП-10а/11 (I) | 17:55ч. 07.02.12г. | 18:25ч. 07.02.12г. | нет | 1 | 2 |  |  | + |  |  | 340
| КЛ-10кВ: ТП-14/1 (II) - БКТП-14/7 (II) | 21:32ч. 17.02.12г. | 22:00ч. 17.02.12г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 155
март | КЛ-10кВ: ТП-6/3 - ТП-6/4 (II) | 18:55ч. 20.03.12г. | 19:30ч. 20.03.12г. | нет | 1 | 3 |  |  |  | + |  | 275
| КЛ-10кВ: ТП-9/4 - ТП-9/12 (II) | 07:59ч. 24.03.12г. | 08:43ч. 24.03.12г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 169
| КЛ-10кВ: ТП-3/8 - ТП-3/9 (II) | 04:07ч. 31.03.12г. | 04:50ч. 31.03.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 213
апрель | КЛ-10кВ ф.18 ПС Индустриальная | 13:40ч. 04.04.12г. | 14:10ч. 04.04.12г. | нет | 1 | 9 |  |  |  | + |  | 287
| КЛ-10кВ: ТП-16/1 - ТП-16/2 (II) | 04:00ч. 08.04.12г. | 04:46ч. 08.04.12г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 130
| КТПН-9/115 КЛ-10кВ (РУ-10кВ - Тр-р) | 11:45ч. 16.04.12г. | 18:15ч. 16.04.12г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 375
| КЛ-6кВ: БКТП-320/з - БКТП-306/з (I) | 09:33ч. 20.04.12г. | 10:45ч. 20.04.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 250
| РП-Дагестан ф.10кВ №3 | 10:16ч. 20.04.12г. | 11:03ч. 20.04.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 255
| РПП-4 ф.6кВ №13 (КТПН-166/з) | 13:08ч. 20.04.12г. | 14:20ч. 20.04.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 300
| РПП-5 ф.10кВ №10,13 (КТПН-44/з) | 13:30ч. 20.04.12г. | 15:05ч. 20.04.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 840
| КЛ-10кВ: РПЖ-14 - ТП-6/4 (I) | 16:37ч. 22.04.12г. | 17:08ч. 22.04.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 150
| КЛ-10кВ: РПЖ-1 - ТП-Б/4 (I) | 16:12ч. 23.04.12г. | 17:01ч. 23.04.12г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 50
май | КЛ-10кВ: ф.20 РПЖ-19 - ТП-18/8 (II) | 15:55ч. 01.05.12г. | 16:24ч. 01.05.12г. | нет | 1 | 2 |  |  |  | + |  | 95
| КЛ-10кВ: ф.20 ПС Индустриальная - РПЖ-14 (II) | 14:00ч. 03.05.12г. | 14:20ч. 03.05.12г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 530
июнь | КЛ-10кВ: ф.19 РПЖ-12 - ТП-9/16 (I) | 21:03ч. 01.06.12г. | 21:35ч. 01.06.12г. | нет | 1 | 7 |  |  | + |  |  | 57
| РПЖ-8 ф.10кВ №5 | 21:30ч. 01.06.12г. | 22:15ч. 01.06.12г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 110
| КЛ-10кВ: КТПН-60/х - ТП-59/х | 20:14ч. 05.06.12г. | 20:49ч. 05.06.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 337
| КЛ-10кВ: ТП-11/4(I) - ТП-11/5(II) | 10:34ч. 14.06.12г. | 11:10ч. 14.06.12г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 241
| КЛ-10кВ: ф.4 РПЖ-1 - ТП-Б-4(I) | 14:11ч. 14.06.12г. | 14:45ч. 14.06.12г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 75
| ВН-10кВ: ТП-8/5(II) - ТП-8/4(II) | 16:19ч. 20.06.12г. | 16:53ч. 20.06.12г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 180
| КЛ-10кВ: ф.139 ПС "Городская-5" | 20:26ч. 25.06.12г. | 20:51ч. 25.06.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 225
июль | КЛ-10кВ: ТП-11/1(II) - ТП-11/6(II) | 13:20ч. 01.07.12г. | 14:00ч. 01.07.12г. | нет | 1 | 6 |  |  |  | + |  | 120
| КЛ-10кВ ф.627 ПС "Обская" | 13:25ч. 01.07.12г. | 13:45ч. 01.07.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 650
| КЛ-10кВ: РПЖ-1 - ТП-Б-1(II) | 09:06г. 03.07.12г. | 09:25ч. 03.07.12г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 184
| КЛ-10кВ ф.414 ПС "Индустриальная" | 19:06г. 19.07.12г. | 19:40г. 19.07.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 400
| КЛ-10кВ ф.113 ПС "Восток" | 06:20г. 20.07.12г. | 06:35г. 20.07.12г. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 366
| КЛ-10кВ ф.5 РПЖ-8 | 10:25ч. 25.07.12г. | 11:03ч. 25.07.12г. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 80
август | ф.10кВ №107 ПС "Эмтор" | 20:10ч. 07.08.12г. | 20:40ч. 07.08.12г. | нет | 1 | 2 |  |  |  |  | + | 173
| ф.6кВ №14 ПС "Татра" | 16:01ч. 21.08.12г. | 16:45ч. 21.08.12г. | нет | 1 | [5 empty] | + | 340
сентябрь | КЛ-10кВ: ТП-10б/4(I) - 10б/5(I) | 08:23ч. 12.09.12г. | 09:03ч. 12.09.12г. | нет | 1 | 4 |  |  |  | + |  | 306
| ПС 10/10/10кВ "Городская-5" 2 с.ш.-10кВ | 10:45ч. 18.09.12г. | 18.09.12г. 11:10ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 1087
| КЛ-10кВ: ТП-9/7 (II) - ТП-9/9 (II) | 27.09.12г. 14:20ч. | 27.09.12г. 15:00ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 240
| КЛ-10кВ: ТП-7/1(II) - ТП-7/2 (II) | 27.09.12г. 14:55ч. | 27.09.12г. 15:45ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 1444
октябрь | ф.10кВ №3 РП-Совхоз | 07.10.12г. 10:53ч. | 07.10.12г. 11:34ч. | нет | 1 | 2 |  |  |  |  | + | 135
| КЛ-10кВ ф.11 РПЖ-14 | 17.10.12г. 10:06ч. | 17.10.12г. 10:48ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 200
ноябрь | КЛ-10кВ: ТП-63/х - ТП-64/х | 06.11.12г. 09:40ч. | 06.11.12г. 10:38ч. | нет | 1 | 4 |  |  |  | + |  | 723
| БКТП-30/С 1 с.ш.6/0,4кВ | 09.11.12г. 15:57ч. | 09.11.12г. 19:09ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | -
| РПЖ-7 ф.10кВ №16 | 15.11.12г. 11:20ч. | 15.11.12г. 12:00ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 340
| КЛ-10кВ: ТП-7/10(I) - 7/11 (I) | 27.11.12г. 03:18ч. | 27.11.12г. 03:44ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | 78
декабрь | КЛ-10кВ: ТП-7/10(I) - 7/11 (I) | 27.11.12г. 03:18ч. | 27.11.12г. 03:44ч. | нет | 1 | 3 |  |  | + |  |  | 38
| КЛ-10кВ ф.37 ПС Обская | 10.12.12г. 22:20ч. | 10.12.12г. 22:30ч. | нет | 1 |  |  |  | + |  |  | -
| ПС 110/10/10кВ Обская IV с.ш.-10кВ | 10.12.12г. 22:20ч. | 10.12.12г. 22:40ч. | нет | 1 |  |  |  |  | + |  | 264
Итого | [5 empty] | 49 | 0 | 0 | 13 | 18 | 18 | 16902