## Инструкция
Инструкция по работе с шаблоном Технические требования - на рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003, 2007, 2010. В версиях MS Office старше 2010 возможны ошибки при работе с шаблоном; - макросы во время работы должны быть включены (!); - для корректной работы шаблона требуется выбрать низкий уровень безопасности; Методология заполнения - Данные по построенным и введенным в эксплуатацию объектам электросетевого хозяйства заполняются отдельно для территорий городских населенных пунктов и территорий не относящихся к городским населенным пунктам; - Приобретенные готовые объекты электросетевого хозяйства не подлежат включению в таблицу; - В столбце «Объект электросетевого хозяйства» указывается диспечерское наименование объекта, по которому можно точно его идентифицировать (у разных объектов не должно повторяться наименование); - В столбце «Протяженность (для линий электропередачи)» указывается общая протяженность линии, а не трассы. Если две линии в параллель, то указывается протяженность обоих линий; - В столбце «Максимальная мощность, кВт» указывается общая мощность трансформаторных подстанций (если трансформаторов несколько, то указывается общая мощность всех трансформаторов); - В столбце «Расходы на строительство объекта» указываются расходы, которые понесла организация в тыс.руб. (без НДС); - При заполнении столбцов «Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1» указываются сведения о понесенных расходах на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний, - за три последних года, по которым имеются отчетные данные. Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, определяются в соответствии с данными раздельного учета сетевой организации; - Общая сумма понесенных расходов по мероприятиям, связанным с подготовкой и выдачей сетевой организацией технических условий, а так же с проверкой сетевой организацией выполнения заявителем технических условий за календарный год на листе «Приложение 2» должна совпадать с общей суммой фактических расходов по выполнению организационно-технических мероприятий не связанных со строительством электросетевых объектов указанных на листе «Приложение 3»; - В столбце "Наименование папки" указывается имя папки на CD-R/DVD-R диске или флэш никопителе, где сохранены сопроводительные материалы по каждому объекту строительства; Требования к форматам данных подтверждающей отчетности - Документы и материалы, подтверждающие строительство и ввод в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства должны быть отсканированы и сохранены в многостраничном файле формата PDF; - Документы следует сканировать в черно-белом формате, с разрешением не более 200 точек/дюйм. После сканирования документа, он должен быть читаемым на экране компьютера. После распечатывания на принтере отсканированного документа, документ должен быть читаемым. В исключительных случаях, для улучшения качества отсканированного документа, допускается увеличить разрешение до 300 точек/дюйм; Сохранение и предоставление регулятору сопроводительных материалов - Отсканированные документы и материалы должна быть записаны на CD-R/DVD-R диск или флэш накопитель; - Материалы необходимо направить регулятору (в РЭК) почтой или нарочно, с сопроводительным письмом и пометкой «Документы к шаблону технологическое присоединение 2020»; - Отсканированные документы и материалы, подтверждающие строительство и ввод в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства необходимо размещать для каждого объекта в отдельной папке с присвоением папке идентификационного буквенно-цифрового обозначения; - Имя папки должно иметь следующий вид: текущий порядковый номер в форме отчетности; территории городских населенных пунктов (Г) или территории не относящиеся к городским населенным пунктам (С); наименование объекта электросетевого хозяйства - ВЛ-0,4кВ (ВЛ04), ВЛ-10кВ (ВЛ10), КЛ-0,4кВ (КЛ04), КЛ-10кВ (КЛ10), реклоузер (РЕК), КТП-10/04кВ (КТП), БКТП-10/04кВ (БКТП), ПС-35кВ (ПС35), ПС-110кВ (ПС110), РП-6(10)кВ (РП), секционирующий пункт (СП), год ввода в эксплуатацию; Пример имени папки: 0001Г.ВЛ04.2018. Порядковый номер в форме отчетности «0001», территории городских населенных пунктов «Г», ВЛ-0,4кВ «ВЛ04», год ввода в эксплуатацию 2018; - Имя папки, на CD-R/DVD-R диске или флэш никопителе, должно быть внесено в форму отчетности, в столбец «Наименование папки», напротив соответствующего объекта электросетевого строительства; - Для последующего удобства работы с материалами, рекомендуется в столбце «Наименование папки» указывать не просто имя папки, а указывать гиперссылку на соответствующую папку на CD-R/DVD-R диске или флэш никопителе. В случае невозможности создания гиперссылки, достаточно внести имя папки в столбец «Наименование папки»; Консультации по методологии заполнения - Вопросы по заполнению шаблона можно задать по тел. (3452) 42-66-94 тел. (3452) 42-65-05

## Титульный
Версия 1.5
2019
Информация для расчета ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2020 год (фактические данные предоставляются за период 2016-2018 гг.) |  | 2020
2021
2022
Наименование организации | АО "Горэлектросеть"
Период регулирования | 2020
Ответственный за заполнение формы | Толмачев В.В.
Телефон исполнителя | (3466) 49-14-44
Электонная почта | tolmachev@gesnv.ru
Дата заполнения | 2019-09-30

## Приложение 1.1
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации
ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м / шт (для реклоузеров) | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта, тыс. руб. (без НДС) | Расходы на строительство единицы (ВЛ, КЛ) тыс.руб./м | Наименование папки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Строительство воздушных линий
1.1. | На уровне напряжения 0,4 кВ |  | 0.4 | 7936 |  | 20839.4617 | 2.6259
X | ВЛ-0,4кВ от опоры №3 КТПН-71/з до производственной базы | 2016 | 0.4 | 93 |  | 302.6528 | 3.2543 | 0001Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-76/ха | 2016 | 0.4 | 252 |  | 112.1867 | 0.44519 | 0002Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-76/ха | 2016 | 0.4 | 187 |  | 510.0052 | 2.7273 | 0003Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-76/ха | 2016 | 0.4 | 495 |  | 798.3213 | 1.6128 | 0004Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ ф.4 КТПН-76/х | 2016 | 0.4 | 754 |  | 1051.9309 | 1.3951 | 0005Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ ф.4 КТПН-76/ха | 2016 | 0.4 | 92 |  | 113.5879 | 1.2347 | 0006Г.ВЛ04.2016
X | ЛЭП-0,4кВ до КТПН-425/з | 2016 | 0.4 | 460 |  | 1225.5151 | 2.6642 | 0007Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-353/з до земельного участка,ЗПУ,панель 11 | 2017 | 0.4 | 58 |  | 338.2453 | 5.8318 | 0001Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-430/з | 2017 | 0.4 | 235 |  | 636.2011 | 2.7072 | 0002Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-123/х | 2017 | 0.4 | 125 |  | 188.2196 | 1.5058 | 0003Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-442/з до участка автомойки по ул.Мира,ЗПУ панель 18 | 2017 | 0.4 | 134 |  | 213.7847 | 1.5954 | 0004Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-442/з | 2017 | 0.4 | 134 |  | 667.4157 | 4.9807 | 0005Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от ф-1 КТПН-12/х до участка по ул. Югорская д.77 | 2017 | 0.4 | 197 |  | 807.528 | 4.0991 | 0006Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-323/з до участка по ул. 2П-2 д.32 стр.4, ЮЗПУ, пан.25 | 2017 | 0.4 | 241 |  | 280.8402 | 1.1653 | 0007Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-24/х до ж.д. по ул. Лопарева д.80б | 2017 | 0.4 | 486 |  | 767.5636 | 1.5793 | 0008Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 до РЩ-0,4 кВ гаража ул.Авиаторов 2В, район аэропорта | 2017 | 0.4 | 67 |  | 374.9712 | 5.5966 | 0009Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4кВ от оп. №18/3 ф.2 КТПН-№208/з до земельного участка в районе СОНТ "Водник-2" | 2018 | 0.4 | 39 |  | 436.0166 | 11.1799 | 0001Г.ВЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-10В/107 до горажного бокса, ул.Интернациональная д.25 П | 2018 | 0.4 | 90 |  | 1005.5207 | 11.1725 | 0002Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от РПЖ-1А до гаража 12б ул. Кузоваткина д.12 | 2018 | 0.4 | 245 |  | 137.2254 | 0.5601 | 0003Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-256/з до земельного участка по ул.2П-2, д.28, ЮЗПУ панель 25 | 2018 | 0.4 | 215 |  | 1072.6202 | 4.9889 | 0004Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от опоры №2 ф-2 КТПН-№50/х до земельного участка п. Леспромхоз д. 45 | 2018 | 0.4 | 127 |  | 194.0514 | 1.528 | 0005Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ до КТПН-457/з | 2018 | 0.4 | 65 |  | 494.7891 | 7.6121 | 0006Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТПН-460/з | 2018 | 0.4 | 267 |  | 423.6881 | 1.5868 | 0007Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТПН-460/з | 2018 | 0.4 | 334 |  | 1132.7297 | 3.3914 | 0008Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-461/з | 2018 | 0.4 | 231 |  | 193.5485 | 0.83787 | 0009Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от оп.№5 ф-2 КТПН-№6/х до участка по ул.Лопарева д.143 | 2018 | 0.4 | 150 |  | 197.9339 | 1.3196 | 0010Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-71/з до ОАО "НВСС", ул.Индустриальная, 45 | 2018 | 0.4 | 170 |  | 285.996 | 1.6823 | 0011Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-462/з | 2018 | 0.4 | 64 |  | 401.365 | 6.2713 | 0012Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-447/з до РЩ-0,4кВ склад с гаражом, ул.Кузоваткина д.51б | 2018 | 0.4 | 311 |  | 1701.5339 | 5.4712 | 0013Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-447/з до кафе Старая Шотландия, панель 16, ул. Кузоваткина, д.47 | 2018 | 0.4 | 71 |  | 471.6947 | 6.6436 | 0014Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от ТП-11/з до производственной базы ООО "Западно-Сибирский ВЦМ", ул.Индустриальная. | 2018 | 0.4 | 95 |  | 220.4583 | 2.3206 | 0015Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-453/з до гаража, ул.2П-2 д.3б стр.1 | 2018 | 0.4 | 209 |  | 655.4691 | 3.1362 | 0016Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от КТПН-453/з, КЛ-0,4кВ до гаража ул. 2П-2 д.36стр.1 до оп.6 | 2018 | 0.4 | 171 |  | 139.9366 | 0.81834 | 0017Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от БКТП-325/з до ремонтно-гаражного комплекса ул.Ленина д.3б/П | 2018 | 0.4 | 135 |  | 173.2208 | 1.2831 | 0018Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от КТПН-63/с до арочного склада №3, ул.Северная д.55 стр.6 | 2018 | 0.4 | 125 |  | 457.9132 | 3.6633 | 0019Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от КТПН-124/з до производственной базы ул.9П д.14б, ЗПУ панель 7 | 2018 | 0.4 | 126 |  | 130.6969 | 1.0373 | 0020Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от КТПН-430/з до производственной базы ул.2П-2, д.42, стр.7, ЮЗПУ, панель 25. | 2018 | 0.4 | 136 |  | 142.8093 | 1.0501 | 0021Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от БКТП-22/6 | 2018 | 0.4 | 180 |  | 912.5386 | 5.0697 | 0022Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН №243/з | 2018 | 0.4 | 142 |  | 857.1527 | 6.0363 | 0023Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН №244/з | 2018 | 0.4 | 142 |  | 221.2885 | 1.5584 | 0024Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от опоры №2/7 ф.2 КТПН-№288/з до производственной базы, ЗПУ панель 6 | 2018 | 0.4 | 86 |  | 390.2951 | 4.5383 | 0025Г.ВЛ04.2018
Добавить строку
|  |  | 0.4 |  |  |  | 0
На уровне напряжения 10 кВ
1.2. | Сечение провода (диапазон от 50 квадратных мм и менее ) |  | 10 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 10 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
1.3. | Сечение провода (диапазон от 70 квадратных мм и более) в одну цепь |  | 10 | 4773.4 |  | 18796.1963 | 3.9377
X | ВЛ-10 кВ от опоры 10 ф-15 РПП-5 до ООО «СКАТ-база» | 2016 | 10 | 366 |  | 2085.8375 | 5.699 | 0008Г.ВЛ10.2016
X | ВЛ-10кВ до КТПН-103/х 10/0,4 | 2016 | 10 | 40 |  | 242.8686 | 6.0717 | 0009Г.ВЛ10.2016
X | ВЛ-10кВ до КТПН-118/х | 2016 | 10 | 172 |  | 578.9533 | 3.366 | 0010Г.ВЛ10.2016
X | ВЛ-6 кВ от оп.7 ф-7 ПС "БИО" до производственной базы, ЮЗПУ, панель 25 | 2017 | 10 | 64 |  | 458.4502 | 7.1633 | 0010Г.ВЛ6.2017
X | ВЛ-10кВ до КТПН-123/х | 2017 | 10 | 36 |  | 246.9204 | 6.8589 | 0011Г.ВЛ10.2017
X | ВЛ-10кВ от опоры №21 ф-4 РПЖ-17 до СОНТ Север | 2017 | 10 | 556 |  | 1863.716 | 3.352 | 0012Г.ВЛ10.2017
X | ВЛ-10кВ до КТПН-120/х | 2017 | 10 | 1498 |  | 4955.9511 | 3.3084 | 0013Г.ВЛ10.2017
X | ВЛ-6кВ до КТПН-436/з | 2017 | 10 | 53 |  | 507.43 | 9.5742 | 0014Г.ВЛ6.2017
X | ВЛ-6кВ до КТПН-434/з | 2017 | 10 | 242 |  | 1002.1003 | 4.1409 | 0015Г.ВЛ6.2017
X | ВЛ-6кВ до СТП-450/з | 2017 | 10 | 50 |  | 236.1836 | 4.7237 | 0016Г.ВЛ6.2017
X | ВЛ-10кВ до КТПН-128/х | 2018 | 10 | 922.7 |  | 2062.7412 | 2.2355 | 0026Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПМ-477/з | 2018 | 10 | 30 |  | 161.1943 | 5.3731 | 0027Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-10кВ до КТПН-457/з | 2018 | 10 | 21 |  | 293.2334 | 13.9635 | 0028Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПН-460/з | 2018 | 10 | 499.6 |  | 2339.3825 | 4.6825 | 0029Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-10кВ до КТПН-70с | 2018 | 10 | 46 |  | 293.0124 | 6.3698 | 0030Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПН-461/з | 2018 | 10 | 39 |  | 363.4979 | 9.3205 | 0031Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПН-462/з | 2018 | 10 | 15 |  | 140.9801 | 9.3987 | 0032Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПН-465/з | 2018 | 10 | 15 |  | 124.2173 | 8.2812 | 0033Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-10кВ до КТПН-63/с | 2018 | 10 | 22 |  | 194.5075 | 8.8412 | 0034Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-10кВ от КТПН-124/х | 2018 | 10 | 10 |  | 116.2186 | 11.6219 | 0035Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-10кВ до КТПН-74/с | 2018 | 10 | 26.1 |  | 274.2473 | 10.5076 | 0036Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6 кВ до КТПН-480/з | 2018 | 10 | 50 |  | 254.553 | 5.0911 | 0037Г.ВЛ10.2018
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
1.4. | Сечение провода (диапазон от 70 квадратных мм и более) в две цепи |  | 10 | 63.6 |  | 426.7172 | 6.7094
X | ВЛ-6 кВ до КТПН-448/з | 2017 | 10 | 63.6 |  | 426.7172 | 6.7094 | 0017Г.ВЛ6.2017
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
1.5. | На уровне напряжения 35 кВ |  | 35 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 35 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 35 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 35 |  |  |  | 0
1.6. | На уровне напряжения 110 кВ |  | 110 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 110 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 110 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 110 |  |  |  | 0
2. | Строительство кабельных линий
На уровне напряжения 0,4 кВ
2.1. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) один кабель |  | 0.4 | 4721 |  | 20552.3935 | 4.3534
X | ЛЭП-0,4кВ от ТП-5/8 до торгового павильона,ул.Мира,д.27г,строение 2 | 2016 | 0.4 | 310 |  | 1183.8809 | 3.819 | 0011Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4кВ от РПЖ-4 до административно-делового центра (проложен в два кабеля) | 2016 | 0.4 | 520 |  | 2313.81 | 4.4496 | 0012Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4кВ от ТП-10А/2 до торгового павильона | 2016 | 0.4 | 170 |  | 1028.2077 | 6.0483 | 0013Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4кВ от ТП-9/19 до административного здания, ул. 60лет Октября, д.14 | 2016 | 0.4 | 96 |  | 525.7226 | 5.4763 | 0014Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4кВ от ТП-3/3 до гаражного бокса №2 пр.Победы,д.19В стр.1 | 2016 | 0.4 | 62 |  | 284.2788 | 4.5851 | 0015Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4кВ от ТП-2/11 до РЩ-0,4кВ на границе земельного участка Парковой зоны по ул. Пионерской | 2017 | 0.4 | 216 |  | 1745.1101 | 8.0792 | 0018Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-55/с до земельного участка (Кононович А.М.),СПУ | 2017 | 0.4 | 410 |  | 1855.5311 | 4.5257 | 0019Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-453/з | 2017 | 0.4 | 300 |  | 381.9488 | 1.2732 | 0020Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-10В/107 | 2017 | 0.4 | 262 |  | 1140.0534 | 4.3513 | 0021Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от ЩРС-0,4кВ (РПП-2) до офисного здания ул.Кузоваткина, д.11 | 2017 | 0.4 | 159 |  | 820.0054 | 5.1573 | 0022Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4 кВ от ТП-5/9 до РЩ-0,4кВ магазин Муравей, кв. Мира | 2017 | 0.4 | 162 |  | 984.4651 | 6.0769 | 0023Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от СТП-450/з | 2017 | 0.4 | 158 |  | 661.4164 | 4.1862 | 0024Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-№446/з до АБК с теплой стоянкой, ул.Кузоваткина д.37в | 2018 | 0.4 | 100 |  | 571.919 | 5.7192 | 0038Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от оп.№6 до гаража ул.2п-2 д.3а стр.1 (2 кабеля 120м) | 2018 | 0.4 | 170 |  | 623.2686 | 3.6663 | 0039Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от РПП-5 до торгового комплекса ул.Индустриальная д.85, ЗПУ панель 4.(2 кабеля по 199м) АВБшВ 4*35 | 2018 | 0.4 | 398 |  | 1414.257 | 3.5534 | 0040Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-444/з до АБК ул.Северная д.3/П, стр. 1, ЗПУ, панель 16..(2 кабеля по 205м) АВБшВ 4*95 | 2018 | 0.4 | 410 |  | 1059.8493 | 2.585 | 0041Г.КЛ04.2018
X | 2КЛ-0,4 от ТП-2/9 до земельногоучастка под строительство храма А. Невского по ул. Маршала Жукова | 2018 | 0.4 | 467 |  | 2430.6648 | 5.2048 | 0042Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ЦТП-5/2(АСБ 4*95) | 2018 | 0.4 | 181 |  | 904.7359 | 4.9985 | 0043Г.КЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4 кВ от КТПН -453/з,КЛ-0,4 кв до гаража ул.2П-2 д.3А стр.1(2 кабеля) | 2018 | 0.4 | 170 |  | 623.2686 | 3.6663 | 0044Г.КЛ04.2018
Добавить строку
|  |  | 0.4 |  |  |  | 0
2.2. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) один кабель |  | 0.4 | 701 |  | 4573.6735 | 6.5245
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-363/з до материально-технического склада №1 | 2016 | 0.4 | 134 |  | 1045.3128 | 7.8008 | 0016Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4 кВ от ТП-99/з до земельного участка ООО "Добрый вечер", ЗПУ панель 21 | 2017 | 0.4 | 190 |  | 1380.4925 | 7.2658 | 0025Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-430/з до РЩ-0,4кВ по ул.2П-2 д.42 стр.5, ЮЗПУ панель 25 | 2017 | 0.4 | 130 |  | 298.9836 | 2.2999 | 0026Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-55/з до РЩ-0,4кВ ООО "Альянс-менеджмент НВ", ул.Мира, ЗПУ панель 17. | 2018 | 0.4 | 247 |  | 1848.8846 | 7.4854 | 0045Г.КЛ04.2018
Добавить строку
|  |  | 0.4 |  |  |  | 0
2.3. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) два кабеля |  | 0.4 | 11863 |  | 50613.7713 | 4.2665
X | 2 КЛ-0,4кВ от БКТП-10а/11 до храма Матроны Московской ул. Чапаева, кв. Северный | 2017 | 0.4 | 1896 |  | 5236.8912 | 2.7621 | 0027Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-№453/з до ГСК «Гаражный комплекс Дружба-2», ЗПУ, ул. 2П-2 | 2018 | 0.4 | 246 |  | 1351.6672 | 5.4946 | 0046Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-№441/з до СТО по ул.Интернациональная д.13/П | 2018 | 0.4 | 324 |  | 1940.614 | 5.9895 | 0047Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от РП-0,4кВ №1 СТО ООО "КедрСервисПлюс" до РП-0,4кВ №2 АЗС "Бойлер", ул.Интернациальных д.11/П | 2018 | 0.4 | 255 |  | 1646.3067 | 6.4561 | 0048Г.КЛ04.2018
X | 2КЛ-0,4кВ от БКТП-10/10 | 2018 | 0.4 | 144 |  | 779.1869 | 5.411 | 0049Г.КЛ04.2018
X | 2КЛ-0,4кВ от РПЖ-4 до административно-делового цента, ул.Пермская д.1д, 11 мкр. | 2018 | 0.4 | 268 |  | 2075.1002 | 7.7429 | 0050Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №11/1 по ул.Ленина | 2018 | 0.4 | 269 |  | 1363.1182 | 5.0674 | 0051Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №11/2 по ул.Ленина | 2018 | 0.4 | 582 |  | 2132.1933 | 3.6636 | 0052Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до Аптека №220 д.11/1 по ул.Ленина | 2018 | 0.4 | 221 |  | 1242.3528 | 5.6215 | 0053Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до стоматологии д.№11/2 по ул.Ленина | 2018 | 0.4 | 231 |  | 1243.519 | 5.3832 | 0054Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №1 А по ул.Комсомольский Бульвар | 2018 | 0.4 | 163 |  | 796.2294 | 4.8848 | 0055Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №3 по ул.Маршала Жукова | 2018 | 0.4 | 218 |  | 1032.8446 | 4.7378 | 0056Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №3А по ул.Маршала Жукова | 2018 | 0.4 | 235 |  | 930.5031 | 3.9596 | 0057Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №1 по Комсомольский Бульвар | 2018 | 0.4 | 261 |  | 1173.6044 | 4.4966 | 0058Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от ТП-3/7 до д/с №10 | 2018 | 0.4 | 280 |  | 1240.7477 | 4.4312 | 0059Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 26, общ.1 | 2018 | 0.4 | 476 |  | 2257.8677 | 4.7434 | 0060Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Мира 18а, общ.29 | 2018 | 0.4 | 241 |  | 1151.9065 | 4.7797 | 0061Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 28, общ.28 | 2018 | 0.4 | 317 |  | 1560.7573 | 4.9235 | 0062Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 28а | 2018 | 0.4 | 130 |  | 613.1016 | 4.7162 | 0063Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6б | 2018 | 0.4 | 190 |  | 924.3366 | 4.8649 | 0064Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6 | 2018 | 0.4 | 860 |  | 3076.0211 | 3.5768 | 0065Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6а | 2018 | 0.4 | 241 |  | 1114.7353 | 4.6255 | 0066Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4а | 2018 | 0.4 | 211 |  | 999.9729 | 4.7392 | 0067Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4 | 2018 | 0.4 | 670 |  | 2224.5712 | 3.3203 | 0068Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4б | 2018 | 0.4 | 132 |  | 522.6726 | 3.9596 | 0069Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2 | 2018 | 0.4 | 300 |  | 1457.0413 | 4.8568 | 0070Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2б | 2018 | 0.4 | 380 |  | 891.7339 | 2.3467 | 0071Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2а | 2018 | 0.4 | 352 |  | 1603.4151 | 4.5552 | 0072Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Школа №11 | 2018 | 0.4 | 233 |  | 776.9395 | 3.3345 | 0073Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников 21а, 23 | 2018 | 0.4 | 584 |  | 2613.9489 | 4.4759 | 0074Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников 21 | 2018 | 0.4 | 352 |  | 1859.8104 | 5.2836 | 0075Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-6/4 - Мира 25 | 2018 | 0.4 | 184 |  | 554.2738 | 3.0124 | 0076Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4 кВ от БКТП 22/6 до КПП | 2018 | 0.4 | 138 |  | 725.7685 | 5.2592 | 0077Г.КЛ04.2018
X | 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ "БПО" МУП "Теплоснабжение" до ул.Северная, ЗПУ, панель 16. | 2018 | 0.4 | 279 |  | 1500.0186 | 5.3764 | 0078Г.КЛ04.2018
X |  |  | 0.4 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 0.4 |  |  |  | 0
На уровне напряжения 10 кВ
2.4. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) один кабель |  | 10 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 10 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
2.5. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) один кабель |  | 10 | 2976 |  | 22799.5063 | 7.6611
X | ЛЭП-6кВ до КТПН-425/з | 2016 | 10 | 290 |  | 2458.3905 | 8.4772 | 0017Г.КЛ6.2016
X | КЛ-10 кВ до КТПН-441/з 10/0,4 кВ | 2017 | 10 | 206 |  | 2212.8957 | 10.7422 | 0028Г.КЛ10.2017
X | КЛ-6кВ до КТПН-430/з | 2017 | 10 | 25 |  | 213.2739 | 8.531 | 0029Г.КЛ6.2017
X | ЛЭП-10кВ до 68/с | 2017 | 10 | 385 |  | 3665.0737 | 9.5197 | 0030Г.КЛ10.2017
X | КЛ-6кВ до КТПН-435/з | 2017 | 10 | 103 |  | 631.1309 | 6.1275 | 0031Г.КЛ10.2017
X | КЛ-6 кВ до КТНП-442/з | 2017 | 10 | 48 |  | 300.8301 | 6.2673 | 0032Г.КЛ10.2017
X | КЛ-10 кВ от 443/з до КТПН -447/з | 2017 | 10 | 420 |  | 3348.4248 | 7.9724 | 0033Г.КЛ10.2017
X | КЛ-6кВ до КТПН-467/з | 2018 | 10 | 44 |  | 581.2281 | 13.2097 | 0079Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ ТП-13/2-ТП-13/3 | 2018 | 10 | 346 |  | 1919.9469 | 5.549 | 0080Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ ТП-6/4-ТП-6/5 | 2018 | 10 | 184 |  | 1366.647 | 7.4274 | 0081Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ до ТП-9/11 | 2018 | 10 | 450 |  | 3650.8516 | 8.113 | 0082Г.КЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПН-469/з(КЛ) | 2018 | 10 | 40 |  | 226.9221 | 5.6731 | 0083Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ до КТПН-76/с | 2018 | 10 | 435 |  | 2223.8911 | 5.1124 | 0084Г.КЛ10.2018
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
2.6. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) два кабеля |  | 10 | 256 |  | 1586.0364 | 6.1955
X | 2КЛ-6кВ до КТПН-470/з | 2018 | 10 | 256 |  | 1586.0364 | 6.1955 | 0085Г.КЛ10.2018
X | Объект 2 |  | 10 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
2.7. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) два кабеля |  | 10 | 39068.1 |  | 133776.8853 | 3.4242
X |  |  | 10 |  |  |  | 0
X | КЛ-10кВ от ПС-110/10 Западная до РПП-5 | 2016 | 10 | 17170.8 |  | 47880.7486 | 2.7885 | 0018Г.КЛ10.2016
X | КЛ-10кВ от ПС-35/10кВ Юбилейная до РПЖ-12 | 2016 | 10 | 6955.2 |  | 21339.7712 | 3.0682 | 0019Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от ПС "Юбилейная" до БКТП-23(стр.) | 2016 | 10 | 300 |  | 1264.8183 | 4.2161 | 0020Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-26(стр.) до БКТП-27(стр.) | 2016 | 10 | 300 |  | 1627.3951 | 5.4247 | 0021Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-26(стр.) до БКТП-28(стр.) | 2016 | 10 | 140 |  | 841.8851 | 6.0135 | 0022Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-25/1(стр.) до БКТП-25/2 (стр.) | 2016 | 10 | 290 |  | 774.5268 | 2.6708 | 0023Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-25/1(стр.) до БКТП-26/1(стр.) | 2016 | 10 | 777 |  | 1655.0679 | 2.1301 | 0024Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-25/2 (стр.) до БКТП-25/3 (стр.) | 2016 | 10 | 420 |  | 958.1936 | 2.2814 | 0025Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от РПЖ-25/1(стр.) до БКТП-25/3 (стр.) | 2016 | 10 | 320 |  | 728.724 | 2.2773 | 0026Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от РПЖ-18 до БКТП-х/2 (стр.) | 2016 | 10 | 772 |  | 4158.0485 | 5.3861 | 0027Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-6кВ до КТПН-453/з | 2017 | 10 | 797 |  | 2541.5215 | 3.1889 | 0034Г.КЛ6.2017
X | 2КЛ-10кВ от ТП-420/з до ТП-146/з | 2017 | 10 | 946 |  | 3448.1866 | 3.645 | 0035Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ от ТП-420/з до ТП-443/з | 2017 | 10 | 443 |  | 1990.2017 | 4.4926 | 0036Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10 кВ от ТП -443/з до БКТП -446/з | 2017 | 10 | 713 |  | 3366.4074 | 4.7215 | 0037Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10 кВ от РПП-9 до БКТП -446/з | 2017 | 10 | 80 |  | 536.8152 | 6.7102 | 0038Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10 кВ от РПП-9 до КТПН -444/з | 2017 | 10 | 1268 |  | 5321.3556 | 4.1967 | 0039Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-26/2(стр) до БКТП-26/1(стр.) | 2017 | 10 | 201 |  | 562.8783 | 2.8004 | 0040Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-26/3(стр) до БКТП-26/2(стр.) | 2017 | 10 | 529 |  | 1182.7917 | 2.2359 | 0041Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-26/4(стр) до БКТП-26/3(стр.) | 2017 | 10 | 180 |  | 522.7276 | 2.904 | 0042Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ до БКТП-1 | 2017 | 10 | 499 |  | 1604.0868 | 3.2146 | 0043Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ до ТП-420/з | 2017 | 10 | 2650 |  | 13419.5997 | 5.064 | 0044Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ до БКТП-10/10 | 2018 | 10 | 510 |  | 2776.128 | 5.4434 | 0086Г.КЛ10.2018
X | КЛ-6кВ до КТПН-466/з | 2018 | 10 | 143.5 |  | 1395.0499 | 9.7216 | 0087Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ до КТПН-10/101 | 2018 | 10 | 761.6 |  | 4664.1723 | 6.1242 | 0088Г.КЛ10.2018
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-1 (стр.) до БКТП-2 (стр.) | 2018 | 10 | 455 |  | 960.243 | 2.1104 | 0089Г.КЛ10.2018
X | 2КЛ-10кВ до ТП-9/4 | 2018 | 10 | 1303 |  | 7267.3751 | 5.5774 | 0090Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ от оп.№3 ф-1 РП-2С до производственной базы ул.9ПС,СПУ | 2018 | 10 | 144 |  | 988.1658 | 6.8623 | 0015Г.КЛ10.2018
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
2.8. | На уровне напряжения 35 кВ |  | 35 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 35 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 35 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 35 |  |  |  | 0
2.9. | На уровне напряжения 110 кВ |  | 110 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 110 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 110 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 110 |  |  |  | 0
3. | Строительство пунктов секционирования
3.1. | Реклоузеры (кол-во шт.) |  | 0.4 | 0 | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
3.2. | Реклоузеры (кол-во шт.) |  | 6(10) | 0 | 0 | 0
X | объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
4.1. | КТП - 6(10)/0,4 кВ, 250 кВА |  |  |  | 3525 | 17934.5709
X | КТПН-425/з 6/0,4кВ | 2016 |  |  | 250 | 1094.1727 |  | 0028Г.КТП.2016
X | КТПН-441/з 10/0,4 кВ | 2017 |  |  | 250 | 1395.3052 |  | 0045Г.КТП.2017
X | КТПН-430/з | 2017 |  |  | 250 | 1093.0879 |  | 0046Г.КТП.2017
X | КТПН-435/з | 2017 |  |  | 250 | 1588.103 |  | 0047Г.КТП.2017
X | СТП-450/З 10/0,4кВ(25 кВА) | 2017 |  |  | 25 | 223.7839 |  | 0048Г.КТП.2017
X | КТПН-10В/107 | 2017 |  |  | 250 | 1313.0638 |  | 0049Г.КТП.2017
X | КТПН-448/з 6/0,4кВ | 2017 |  |  | 250 | 1188.2416 |  | 0050Г.КТП.2017
X | КТПМ-477/з 6/0,4 кВ 40 кВа | 2018 |  |  | 250 | 365.1805 |  | 0092Г.КТП.2018
X | КТПН-70/с 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 250 | 1341.5493 |  | 0093Г.КТП.2018
X | КТПН-63/с 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 250 | 1253.1845 |  | 0094Г.КТП.2018
X | КТПН-466/з 6/0,4кВ | 2018 |  |  | 250 | 1275.5149 |  | 0095Г.КТП.2018
X | КТПН-74/с 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 250 | 1275.639 |  | 0096Г.КТП.2018
X | КТПН-467/з 6/0,4кВ | 2018 |  |  | 250 | 1254.9824 |  | 0097Г.КТП.2018
X | КТПН-469/з 6/0,4кВ | 2018 |  |  | 250 | 1168.5357 |  | 0098Г.КТП.2018
X | КТПН-470/з 6/0,4кВ | 2018 |  |  | 250 | 2104.2267 |  | 0099Г.КТП.2018
Добавить строку
4.2. | КТП - 6(10)/0,4 кВ, 2*250 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4.3. | КТП - 6(10)/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  | 6800 | 24759.4998
X | КТПН-103/х 10/0,4кВ | 2016 |  |  | 400 | 1203.452 |  | 0029Г.КТП.2016
X | КТПН-118/х 10/0,4кВ | 2016 |  |  | 400 | 1029.1233 |  | 0030Г.КТП.2016
X | КТПН-123/х 10/0,4 кВ | 2017 |  |  | 400 | 1375.6359 |  | 0050Г.КТП.2017
X | КТПН-68/с 10/0,4кВ | 2017 |  |  | 400 | 1482.0351 |  | 0051Г.КТП.2017
X | КТПН-436/з | 2017 |  |  | 400 | 1414.3876 |  | 0052Г.КТП.2017
X | КТПН-434/з | 2017 |  |  | 400 | 1568.629 |  | 0053Г.КТП.2017
X | КТПН-444/з | 2017 |  |  | 400 | 2931.486 |  | 0054Г.КТП.2017
X | КТПН-457/з 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 400 | 1460.366 |  | 0100Г.КТП.2018
X | КТПН-124/х 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 400 | 1247.2048 |  | 0101Г.КТП.2018
X | КТПН-460/з 6/0,4кВ | 2018 |  |  | 400 | 1392.5439 |  | 0102Г.КТП.2018
X | КТПН-461/з 6/0,4кВ | 2018 |  |  | 400 | 1398.6484 |  | 0103Г.КТП.2018
X | КТПН-462/з 6/0,4кВ | 2018 |  |  | 400 | 1480.02 |  | 0104Г.КТП.2018
X | КТПН-465/з 6/0,4кВ | 2018 |  |  | 400 | 1336.4412 |  | 0105Г.КТП.2018
X | КТПН-76/с 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 400 | 1344.5538 |  | 0106Г.КТП.2018
X | КТПН-480/з 6/0,4 | 2018 |  |  | 400 | 1477.3812 |  | 0107Г.КТП.2018
X | КТПН-10/101 10/0,4 кВ | 2018 |  |  | 400 | 1426.4945 |  | 0108Г.КТП.2018
X | КТПН-466а/з, ул. Авиаторов д.12 | 2018 |  |  | 400 | 1191.0971 |  | 0109Г.КТП.2018
Добавить строку
4.4. | КТП - 6(10)/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  | 2520 | 6493.7087
X | КТПН-№76/ха-630кВА | 2016 |  |  | 630 | 1328.7779 |  | 0031Г.КТП.2016
X | КТПН-120/х | 2017 |  |  | 630 | 1851.1195 |  | 0055Г.КТП.2017
X | КТПН-442/з 6/0,4 кВ | 2017 |  |  | 630 | 1797.2031 |  | 0056Г.КТП.2017
X | КТПН-128/х 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 630 | 1516.6082 |  | 0110Г.КТП.2018
Добавить строку
4.5. | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2*400 кВА |  |  |  | 1600 | 3992.0741
X | КТПН-453/з 6/0,4кВ | 2017 |  |  | 800 | 2533.1599 |  | 0057Г.КТП.2017
X | КТПН-447/з | 2017 |  |  | 800 | 1458.9142 |  | 0058Г.КТП.2017
Добавить строку
4.6. | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2*630 кВА |  |  |  | 8820 | 70890.6916
X | БКТП-26(стр.)-10/0,4кВ | 2016 |  |  | 1260 | 9000.6926 |  | 0032Г.БКТП.2016
X | БКТП-х/2(стр.)-10/0,4кВ | 2016 |  |  | 1260 | 9215.9094 |  | 0033Г.БКТП.2016
X | БКТП-25/3 (стр.)-10/0,4кВ | 2016 |  |  | 1260 | 8876.1413 |  | 0034Г.БКТП.2016
X | БКТП -446/з 10/0,4 кВ | 2017 |  |  | 1260 | 9207.7578 |  | 0059Г.БКТП.2017
X | ТП-420/з 10/0,4кВ | 2017 |  |  | 1260 | 17871.378 |  | 0060Г.БКТП.2017
X | 2БКТП-10/10 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 1260 | 8691.2192 |  | 0111Г.БКТП.2018
X | БКТП-2(стр.) 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 1260 | 8027.5934 |  | 0112Г.БКТП.2018
Добавить строку
4.7. | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2*1000 кВА |  |  |  | 18000 | 86476.2453
X | БКТП-26/2 | 2017 |  |  | 2000 | 9144.8048 |  | 0061Г.БКТП.2017
X | БКТП-26/3 | 2017 |  |  | 2000 | 9168.8499 |  | 0062Г.БКТП.2017
X | БКТП-26/4 | 2017 |  |  | 2000 | 9465.6296 |  | 0063Г.БКТП.2017
X | БКТП-23(стр.)-10/0,4кВ | 2016 |  |  | 2000 | 8004.0584 |  | 0035Г.БКТП.2016
X | БКТП-25/2 (стр.)-10/0,4кВ | 2016 |  |  | 2000 | 9206.3984 |  | 0036Г.БКТП.2016
X | БКТП-26/1(стр.) 10/0,4кВ | 2016 |  |  | 2000 | 9283.2888 |  | 0037Г.БКТП.2016
X | БКТП-1 | 2017 |  |  | 2000 | 9061.8747 |  | 0064Г.БКТП.2017
X | БКТП-5/4 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 2000 | 12488.7864 |  | 0113Г.БКТП.2018
X | БКТП-9/12 (стр.) 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 2000 | 10652.5543 |  | 0114Г.БКТП.2018
Добавить строку
4.8. | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2*1250 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4.9. | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 4*1000 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
[5 empty] | 5260 | 117278.2603
X | Объект 1
X | РП-СТПС 10/0,4кВ | 2016 |  |  | 1260 | 34254.5278 |  | 0038Г.РП.2016
X | РПП-11 | 2018 |  |  | 2000 | 44475.4088 |  | 0115Г.РП.2018
X | РПЖ-11 10/0,4кВ | 2018 |  |  | 2000 | 38548.3238 |  | 0116Г.РП.2018
Добавить строку
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.1. | ПС 35 кВ |  |  |  | 37800 | 340089.561
X | ПС-35/6кВ Базовая, ЗПУ панель 9 | 2016 |  |  | 12600 | 97975.5436 |  | 0039Г.ПС35.2016
X | Строительство ПС 35/10 кВ в старой части города (ПС 35/10 кВ "Совхозная") | 2017 |  |  | 12600 | 117069.5676 |  | 0065Г.ПС35.2017
X | ПС 35/6 Энергонефть | 2018 |  |  | 12600 | 125044.4498 |  | 0117Г.ПС35.2018
Добавить строку
6.2. | ПС 110 кВ и выше |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку

## Приложение 1.2
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации
ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОРОДСКИМ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м / шт (для реклоузеров) | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта, тыс. руб. (без НДС) | Расходы на строительство единицы (ВЛ, КЛ) тыс.руб./м | Наименование папки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Строительство воздушных линий
1.1. | На уровне напряжения 0,4 кВ |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 0.4 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 0.4 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 0.4 |  |  |  | 0
На уровне напряжения 10 кВ
1.2. | Сечение провода (диапазон от 50 квадратных мм и менее ) |  | 10 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 10 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
1.3. | Сечение провода (диапазон от 70 квадратных мм и более) в одну цепь |  | 10 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 10 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
1.4. | Сечение провода (диапазон от 70 квадратных мм и более) в две цепи |  | 10 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 10 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
1.5. | На уровне напряжения 35 кВ |  | 35 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 35 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 35 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 35 |  |  |  | 0
1.6. | На уровне напряжения 110 кВ |  | 110 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 110 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 110 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 110 |  |  |  | 0
2. | Строительство кабельных линий
На уровне напряжения 0,4 кВ
2.1. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) один кабель |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 0.4 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 0.4 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 0.4 |  |  |  | 0
2.2. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) один кабель |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 0.4 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 0.4 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 0.4 |  |  |  | 0
2.3. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) два кабеля |  | 0.4 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 0.4 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 0.4 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 0.4 |  |  |  | 0
На уровне напряжения 10 кВ
2.4. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) один кабель |  | 10 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 10 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
2.5. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) один кабель |  | 10 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 10 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
2.6. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) два кабеля |  | 10 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 10 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
2.7. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) два кабеля |  | 10 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 10 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 10 |  |  |  | 0
2.8. | На уровне напряжения 35 кВ |  | 35 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 35 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 35 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 35 |  |  |  | 0
2.9. | На уровне напряжения 110 кВ |  | 110 | 0 |  | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 110 |  |  |  | 0
X | Объект 2 |  | 110 |  |  |  | 0
Добавить строку
|  |  | 110 |  |  |  | 0
3. | Строительство пунктов секционирования
3.1. | Реклоузеры (кол-во шт.) |  | 0.4 | 0 | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
3.2. | Реклоузеры (кол-во шт.) |  | 6(10) | 0 | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
4.1. | КТП - 6(10)/0,4 кВ, 250 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4.2. | КТП - 6(10)/0,4 кВ, 2*250 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4.3. | КТП - 6(10)/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4.4. | КТП - 6(10)/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4.5. | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2*400 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4.6. | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2*630 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4.7. | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2*1000 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4.8. | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 2*1250 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
4.9. | БКТП-6(10)/0,4 кВ, 4*1000 кВА |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
[5 empty] | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.1. | ПС 35 кВ |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
6.2. | ПС 110 кВ и выше |  |  |  | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку

## Приложение 2
Приложение N 2
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами 'а' и 'в' пункта 16 Методических указаний, за 2016-2018 гг.
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП), (без НДС)
|  | Расходы по каждому мероприятию (руб.), (без НДС) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2016
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, в том числе: | 3696569.24 | 189 | 6996.586 | 19558.5674
1.1 | - до 15 кВт (включительно) | 2288352.39 | 117 | 1360.916 | 19558.5674
1.2 | - свыше 15 кВт | 1408216.85 | 72 | 5635.67 | 19558.5674
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, в том числе: | 15697755.06 | 189 | 6996.586 | 83056.9051
2.1 | - до 15 кВт (включительно) | 9656050.8249 | 117 | 1360.916 | 82530.3489
2.2 | - свыше 15 кВт | 6041704.2351 | 72 | 5635.67 | 83912.5588
2017
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, в том числе: | 1304886.0718 | 229 | 14763 | 5698.1925
1.1 | - до 15 кВт (включительно) | 797746.9434 | 140 | 1577 | 5698.1925
1.2 | - свыше 15 кВт | 507139.1283 | 89 | 13186 | 5698.1925
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, в том числе: | 4332221.7582 | 229 | 14763 | 18917.9989
2.1 | - до 15 кВт (включительно) | 2648519.8522 | 140 | 1577 | 18917.9989
2.2 | - свыше 15 кВт | 1683701.906 | 89 | 13186 | 18917.9989
2018
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю, в том числе: | 2500575.5403 | 193 | 8869.08 | 12956.3499
1.1 | - до 15 кВт (включительно) | 1269722.2951 | 98 | 1213.12 | 12956.3499
1.2 | - свыше 15 кВт | 1230853.2452 | 95 | 7655.96 | 12956.3499
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, в том числе: | 5146138.5797 | 193 | 8869.08 | 26663.9305
2.1 | - до 15 кВт (включительно) | 2613065.1856 | 98 | 1213.12 | 26663.9305
2.2 | - свыше 15 кВт | 2533073.3942 | 95 | 7655.96 | 26663.9305

## Приложение 3
Приложение N 3
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами 'а' и 'в' пункта 16 Методических указаний, за 2016-2018 гг.(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами 'а' и 'в' пункта 16 Методических указаний)
тыс. руб.
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2) 2018 год | Данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования 2017 год | Данные за год (n-4), предшествующий году (n-3) 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 7646.7141 | 5637.1078 | 19394.32
1.1. | Вспомогательные материалы | 44.8708 | 82.896 | 76.85
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 0
1.3. | Оплата труда ППП | 5354.7145 | 3792.779 | 10487.83
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 1531.5931 | 1006.7479 | 2761.24
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 715.5357 | 754.685 | 6068.4
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 9.5196 | 10.3384
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0.85022 | 8.813 | 17.02
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в том числе: | 705.1659 | 735.5336 | 6051.38
1.5.3.1. | услуги связи | 16.5211 | 19.916 | 41.83
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 31.4355 | 37.338 | 96.62
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 91.8259 | 23.915 | 37.95
1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 14.3708 | 25.972
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 551.0127 | 628.3926 | 5874.98
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0
1.6.1. | - расходы на услуги банков
1.6.2. | - % за пользование кредитом
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

## Приложение 5.1
Приложение N 5
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м / шт (для реклоузеров) | Присоединенная максимальная мощность, кВт | Наименование папки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий
1.1. | На уровне напряжения 0,4 кВ |  | 0.4 | 7855 | 3418
X | ВЛ-0,4кВ от опоры №3 КТПН-71/з до производственной базы | 2016 | 0.4 | 72 | 60 | 0001Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-76/ха | 2016 | 0.4 | 252 | 150 | 0002Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-76/ха | 2016 | 0.4 | 187 | 150 | 0003Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ ф.3 КТПН-76/ха | 2016 | 0.4 | 435 | 150 | 0004Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ ф.4 КТПН-76/х | 2016 | 0.4 | 754 | 150 | 0005Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ ф.4 КТПН-76/ха | 2016 | 0.4 | 92 | 150 | 0006Г.ВЛ04.2016
X | ЛЭП-0,4кВ до КТПН-425/з | 2016 | 0.4 | 460 | 15 | 0007Г.ВЛ04.2016
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-353/з до земельного участка,ЗПУ,панель 11 | 2017 | 0.4 | 58 | 150 | 0001Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-430/з | 2017 | 0.4 | 235 | 20 | 0002Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-123/х | 2017 | 0.4 | 125 | 80 | 0003Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-442/з до участка автомойки по ул.Мира,ЗПУ панель 18 | 2017 | 0.4 | 134 | 150 | 0004Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-442/з | 2017 | 0.4 | 134 | 150 | 0005Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от ф-1 КТПН-12/х до участка по ул. Югорская д.77 | 2017 | 0.4 | 197 | 35 | 0006Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-323/з до участка по ул. 2П-2 д.32 стр.4, ЮЗПУ, пан.25 | 2017 | 0.4 | 241 | 70 | 0007Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-24/х до ж.д. по ул. Лопарева д.80б | 2017 | 0.4 | 486 | 25 | 0008Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4 кВ от опоры №10 до РЩ-0,4 кВ гаража ул.Авиаторов 2В, район аэропорта | 2017 | 0.4 | 67 | 50 | 0009Г.ВЛ04.2017
X | ВЛ-0,4кВ от оп. №18/3 ф.2 КТПН-№208/з до земельного участка в районе СОНТ "Водник-2" | 2018 | 0.4 | 39 | 15 | 0001Г.ВЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-10В/107 до горажного бокса, ул.Интернациональная д.25 П | 2018 | 0.4 | 90 | 15 | 0002Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от РПЖ-1А до гаража 12б ул. Кузоваткина д.12 | 2018 | 0.4 | 245 | 10 | 0003Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-256/з до земельного участка по ул.2П-2, д.28, ЮЗПУ панель 25 | 2018 | 0.4 | 215 | 60 | 0004Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от опоры №2 ф-2 КТПН-№50/х до земельного участка п. Леспромхоз д. 45 | 2018 | 0.4 | 127 | 30 | 0005Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ до КТПН-457/з | 2018 | 0.4 | 65 | 60 | 0006Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТПН-460/з | 2018 | 0.4 | 267 | 35 | 0007Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТПН-460/з | 2018 | 0.4 | 334 | 35 | 0008Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-461/з | 2018 | 0.4 | 231 | 80 | 0009Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от оп.№5 ф-2 КТПН-№6/х до участка по ул.Лопарева д.143 | 2018 | 0.4 | 150 | 50 | 0010Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-71/з до ОАО "НВСС", ул.Индустриальная, 45 | 2018 | 0.4 | 170 | 150 | 0011Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-462/з | 2018 | 0.4 | 64 | 150 | 0012Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-447/з до РЩ-0,4кВ склад с гаражом, ул.Кузоваткина д.51б | 2018 | 0.4 | 311 | 30 | 0013Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-447/з до кафе Старая Шотландия, панель 16, ул. Кузоваткина, д.47 | 2018 | 0.4 | 71 | 30 | 0014Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от ТП-11/з до производственной базы ООО "Западно-Сибирский ВЦМ", ул.Индустриальная. | 2018 | 0.4 | 95 | 100 | 0015Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН-453/з до гаража, ул.2П-2 д.3б стр.1 | 2018 | 0.4 | 209 | 100 | 0016Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от КТПН-453/з, КЛ-0,4кВ до гаража ул. 2П-2 д.36стр.1 до оп.6 | 2018 | 0.4 | 171 | 50 | 0017Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от БКТП-325/з до ремонтно-гаражного комплекса ул.Ленина д.3б/П | 2018 | 0.4 | 135 | 70 | 0018Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от КТПН-63/с до арочного склада №3, ул.Северная д.55 стр.6 | 2018 | 0.4 | 125 | 150 | 0019Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от КТПН-124/з до производственной базы ул.9П д.14б, ЗПУ панель 7 | 2018 | 0.4 | 126 | 150 | 0020Г.ВЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4кВ от КТПН-430/з до производственной базы ул.2П-2, д.42, стр.7, ЮЗПУ, панель 25. | 2018 | 0.4 | 136 | 50 | 0021Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от БКТП-22/6 | 2018 | 0.4 | 180 | 130 | 0022Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН №243/з | 2018 | 0.4 | 142 | 149 | 0023Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от КТПН №244/з | 2018 | 0.4 | 142 | 149 | 0024Г.ВЛ04.2018
X | ВЛ-0,4кВ от опоры №2/7 ф.2 КТПН-№288/з до производственной базы, ЗПУ панель 6 | 2018 | 0.4 | 86 | 15 | 0025Г.ВЛ04.2018
X |  |  | 0.4
X |  |  | 0.4
X |  |  | 0.4
Добавить строку
0.4
| На уровне напряжения 10 кВ |  | 10 | 4783.4 | 3991
1.2. | Сечение провода (диапазон от 50 квадратных мм и менее ) |  | 10 | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10
X | Объект 2 |  | 10
Добавить строку
10
1.3. | Сечение провода (диапазон от 70 квадратных мм и более) в одну цепь |  | 10 | 4723.4 | 3951
X | ВЛ-10 кВ от опоры 10 ф-15 РПП-5 до ООО «СКАТ-база» | 2016 | 10 | 366 | 250 | 0008Г.ВЛ10.2016
X | ВЛ-10кВ до КТПН-103/х 10/0,4 | 2016 | 10 | 40 | 400 | 0009Г.ВЛ10.2016
X | ВЛ-10кВ до КТПН-118/х | 2016 | 10 | 172 | 400 | 0010Г.ВЛ10.2016
X | ВЛ-6 кВ от оп.7 ф-7 ПС "БИО" до производственной базы, ЮЗПУ, панель 25 | 2017 | 10 | 61 | 150 | 0010Г.ВЛ6.2017
X | ВЛ-10кВ до КТПН-123/х | 2017 | 10 | 36 | 80 | 0011Г.ВЛ10.2017
X | ВЛ-10кВ от опоры №21 ф-4 РПЖ-17 до СОНТ Север | 2017 | 10 | 509 | 150 | 0012Г.ВЛ10.2017
X | ВЛ-10кВ до КТПН-120/х | 2017 | 10 | 1498 | 180 | 0013Г.ВЛ10.2017
X | ВЛ-6кВ до КТПН-436/з | 2017 | 10 | 53 | 250 | 0014Г.ВЛ6.2017
X | ВЛ-6кВ до КТПН-434/з | 2017 | 10 | 242 | 200 | 0015Г.ВЛ6.2017
X | ВЛ-6кВ до СТП-450/з | 2017 | 10 | 50 | 6 | 0016Г.ВЛ6.2017
X | ВЛ-10кВ до КТПН-128/х | 2018 | 10 | 922.7 | 400 | 0026Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПМ-477/з | 2018 | 10 | 30 | 10 | 0027Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-10кВ до КТПН-457/з | 2018 | 10 | 21 | 60 | 0028Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПН-460/з | 2018 | 10 | 499.6 | 35 | 0029Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-10кВ до КТПН-70с | 2018 | 10 | 46 | 150 | 0030Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПН-461/з | 2018 | 10 | 39 | 80 | 0031Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПН-462/з | 2018 | 10 | 15 | 150 | 0032Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПН-465/з | 2018 | 10 | 15 | 400 | 0033Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-10кВ до КТПН-63/с | 2018 | 10 | 22 | 100 | 0034Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-10кВ от КТПН-124/х | 2018 | 10 | 10 | 200 | 0035Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-10кВ до КТПН-74/с | 2018 | 10 | 26.1 | 150 | 0036Г.ВЛ10.2018
X | ВЛ-6 кВ до КТПН-480/з | 2018 | 10 | 50 | 150 | 0037Г.ВЛ10.2018
Добавить строку
10
1.4. | Сечение провода (диапазон от 70 квадратных мм и более) в две цепи |  | 10 | 60 | 40
X | ВЛ-6 кВ до КТПН-448/з | 2017 | 10 | 60 | 40 | 0017Г.ВЛ6.2017
X | Объект 2 |  | 10
Добавить строку
10
2. | Строительство кабельных линий
На уровне напряжения 0,4 кВ
2.1. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) один кабель |  | 0.4 | 4721 | 1310.54
X | ЛЭП-0,4кВ от ТП-5/8 до торгового павильона,ул.Мира,д.27г,строение 2 | 2016 | 0.4 | 310 | 299.54 | 0011Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4кВ от РПЖ-4 до административно-делового центра (проложен в два кабеля) | 2016 | 0.4 | 520 | 70 | 0012Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4кВ от ТП-10А/2 до торгового павильона | 2016 | 0.4 | 170 | 50 | 0013Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4кВ от ТП-9/19 до административного здания, ул. 60лет Октября, д.14 | 2016 | 0.4 | 96 | 52 | 0014Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4кВ от ТП-3/3 до гаражного бокса №2 пр.Победы,д.19В стр.1 | 2016 | 0.4 | 62 | 15 | 0015Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4кВ от ТП-2/11 до РЩ-0,4кВ на границе земельного участка Парковой зоны по ул. Пионерской | 2017 | 0.4 | 216 | 120 | 0018Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-55/с до земельного участка (Кононович А.М.),СПУ | 2017 | 0.4 | 410 | 150 | 0019Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-453/з | 2017 | 0.4 | 300 | 150 | 0020Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-10В/107 | 2017 | 0.4 | 262 | 15 | 0021Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от ЩРС-0,4кВ (РПП-2) до офисного здания ул.Кузоваткина, д.11 | 2017 | 0.4 | 159 | 14 | 0022Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4 кВ от ТП-5/9 до РЩ-0,4кВ магазин Муравей, кв. Мира | 2017 | 0.4 | 162 | 14 | 0023Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от СТП-450/з | 2017 | 0.4 | 158 | 6 | 0024Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-№446/з до АБК с теплой стоянкой, ул.Кузоваткина д.37в | 2018 | 0.4 | 100 | 75 | 0038Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от оп.№6 до гаража ул.2п-2 д.3а стр.1 (2 кабеля 120м) | 2018 | 0.4 | 170 | 50 | 0039Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от РПП-5 до торгового комплекса ул.Индустриальная д.85, ЗПУ панель 4.(2 кабеля по 199м) АВБшВ 4*35 | 2018 | 0.4 | 398 | 30 | 0040Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-444/з до АБК ул.Северная д.3/П, стр. 1, ЗПУ, панель 16..(2 кабеля по 205м) АВБшВ 4*95 | 2018 | 0.4 | 410 | 50 | 0041Г.КЛ04.2018
X | 2КЛ-0,4 от ТП-2/9 до земельногоучастка под строительство храма А. Невского по ул. Маршала Жукова | 2018 | 0.4 | 467 | 50 | 0042Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ЦТП-5/2(АСБ 4*95) | 2018 | 0.4 | 181 |  | 0043Г.КЛ04.2018
X | ВЛИ-0,4 кВ от КТПН -453/з,КЛ-0,4 кв до гаража ул.2П-2 д.3А стр.1(2 кабеля) | 2018 | 0.4 | 170 | 100 | 0044Г.КЛ04.2018
Добавить строку
0.4
2.2. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) один кабель |  | 0.4 | 701 | 390
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-363/з до материально-технического склада №1 | 2016 | 0.4 | 134 | 60 | 0016Г.КЛ04.2016
X | КЛ-0,4 кВ от ТП-99/з до земельного участка ООО "Добрый вечер", ЗПУ панель 21 | 2017 | 0.4 | 190 | 120 | 0025Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-430/з до РЩ-0,4кВ по ул.2П-2 д.42 стр.5, ЮЗПУ панель 25 | 2017 | 0.4 | 130 | 110 | 0026Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-55/з до РЩ-0,4кВ ООО "Альянс-менеджмент НВ", ул.Мира, ЗПУ панель 17. | 2018 | 0.4 | 247 | 100 | 0045Г.КЛ04.2018
Добавить строку
0.4
2.3. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) два кабеля |  | 0.4 | 10915 | 3875.64
X | 2 КЛ-0,4кВ от БКТП-10а/11 до храма Матроны Московской ул. Чапаева, кв. Северный | 2017 | 0.4 | 948 | 150 | 0027Г.КЛ04.2017
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-№453/з до ГСК «Гаражный комплекс Дружба-2», ЗПУ, ул. 2П-2 | 2018 | 0.4 | 246 | 40 | 0046Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от КТПН-№441/з до СТО по ул.Интернациональная д.13/П | 2018 | 0.4 | 324 | 100 | 0047Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от РП-0,4кВ №1 СТО ООО "КедрСервисПлюс" до РП-0,4кВ №2 АЗС "Бойлер", ул.Интернациальных д.11/П | 2018 | 0.4 | 255 | 100 | 0048Г.КЛ04.2018
X | 2КЛ-0,4кВ от БКТП-10/10 | 2018 | 0.4 | 144 | 150 | 0049Г.КЛ04.2018
X | 2КЛ-0,4кВ от РПЖ-4 до административно-делового цента, ул.Пермская д.1д, 11 мкр. | 2018 | 0.4 | 268 | 150 | 0050Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №11/1 по ул.Ленина | 2018 | 0.4 | 269 | 120.6 | 0051Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №11/2 по ул.Ленина | 2018 | 0.4 | 582 | 81 | 0052Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до Аптека №220 д.11/1 по ул.Ленина | 2018 | 0.4 | 221 | 120 | 0053Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до стоматологии д.№11/2 по ул.Ленина | 2018 | 0.4 | 231 | 75 | 0054Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №1 А по ул.Комсомольский Бульвар | 2018 | 0.4 | 163 | 101.6 | 0055Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №3 по ул.Маршала Жукова | 2018 | 0.4 | 218 | 76.2 | 0056Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №3А по ул.Маршала Жукова | 2018 | 0.4 | 235 | 106.2 | 0057Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от БКТП-5/4 до ж.д. №1 по Комсомольский Бульвар | 2018 | 0.4 | 261 | 134.1 | 0058Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ от ТП-3/7 до д/с №10 | 2018 | 0.4 | 280 | 190.14 | 0059Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 26, общ.1 | 2018 | 0.4 | 476 | 118.9 | 0060Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Мира 18а, общ.29 | 2018 | 0.4 | 241 | 118.9 | 0061Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 28, общ.28 | 2018 | 0.4 | 317 | 118.9 | 0062Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/1 - Победы 28а | 2018 | 0.4 | 130 | 84.4 | 0063Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6б | 2018 | 0.4 | 190 | 84.4 | 0064Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6 | 2018 | 0.4 | 860 | 154.5 | 0065Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/2 - Жукова 6а | 2018 | 0.4 | 241 | 111.1 | 0066Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4а | 2018 | 0.4 | 211 | 111.3 | 0067Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4 | 2018 | 0.4 | 670 | 154.9 | 0068Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/3 - Жукова 4б | 2018 | 0.4 | 132 | 84.4 | 0069Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2 | 2018 | 0.4 | 300 | 119.5 | 0070Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2б | 2018 | 0.4 | 380 | 129.2 | 0071Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-4/4 - Жукова 2а | 2018 | 0.4 | 352 | 82.8 | 0072Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Школа №11 | 2018 | 0.4 | 233 | 65 | 0073Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников 21а, 23 | 2018 | 0.4 | 584 | 189 | 0074Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-5/1 - Нефтяников 21 | 2018 | 0.4 | 352 | 40 | 0075Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4кВ ТП-6/4 - Мира 25 | 2018 | 0.4 | 184 | 133.6 | 0076Г.КЛ04.2018
X | КЛ-0,4 кВ от БКТП 22/6 до КПП | 2018 | 0.4 | 138 | 130 | 0077Г.КЛ04.2018
X | 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ "БПО" МУП "Теплоснабжение" до ул.Северная, ЗПУ, панель 16. | 2018 | 0.4 | 279 | 150 | 0078Г.КЛ04.2018
Добавить строку
0.4
На уровне напряжения 10 кВ
2.4. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) один кабель |  | 10 | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10
X | Объект 2 |  | 10
Добавить строку
10
2.5. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) один кабель |  | 10 | 2950 | 3235
X | ЛЭП-6кВ до КТПН-425/з | 2016 | 10 | 264 | 250 | 0017Г.КЛ6.2016
X | КЛ-10 кВ до КТПН-441/з 10/0,4 кВ | 2017 | 10 | 206 | 150 | 0028Г.КЛ10.2017
X | КЛ-6кВ до КТПН-430/з | 2017 | 10 | 25 | 20 | 0029Г.КЛ6.2017
X | ЛЭП-10кВ до 68/с | 2017 | 10 | 385 | 45 | 0030Г.КЛ10.2017
X | КЛ-6кВ до КТПН-435/з | 2017 | 10 | 103 | 150 | 0031Г.КЛ10.2017
X | КЛ-6 кВ до КТНП-442/з | 2017 | 10 | 48 | 150 | 0032Г.КЛ10.2017
X | КЛ-10 кВ от 443/з до КТПН -447/з | 2017 | 10 | 420 | 400 | 0033Г.КЛ10.2017
X | КЛ-6кВ до КТПН-467/з | 2018 | 10 | 44 | 150 | 0079Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ ТП-13/2-ТП-13/3 | 2018 | 10 | 346 | 500 | 0080Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ ТП-6/4-ТП-6/5 | 2018 | 10 | 184 | 800 | 0081Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ до ТП-9/11 | 2018 | 10 | 450 | 500 | 0082Г.КЛ10.2018
X | ВЛ-6кВ до КТПН-469/з(КЛ) | 2018 | 10 | 40 | 90 | 0083Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ до КТПН-76/с | 2018 | 10 | 435 | 30 | 0084Г.КЛ10.2018
Добавить строку
10
2.6. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) два кабеля |  | 10 | 256 | 150
X | 2КЛ-6кВ до КТПН-470/з | 2018 |  | 256 | 150 | 0085Г.КЛ10.2018
X | Объект 2
Добавить строку
10
2.7. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) два кабеля |  | 10 | 39068.1 | 34370
X
X | КЛ-10кВ от ПС-110/10 Западная до РПП-5 | 2016 |  | 17170.8 | 1900 | 0018Г.КЛ10.2016
X | КЛ-10кВ от ПС-35/10кВ Юбилейная до РПЖ-12 | 2016 | 10 | 6955.2 | 2700 | 0019Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от ПС "Юбилейная" до БКТП-23(стр.) | 2016 | 10 | 300 | 2000 | 0020Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-26(стр.) до БКТП-27(стр.) | 2016 | 10 | 300 | 2000 | 0021Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-26(стр.) до БКТП-28(стр.) | 2016 | 10 | 140 | 2000 | 0022Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-25/1(стр.) до БКТП-25/2 (стр.) | 2016 | 10 | 290 | 2000 | 0023Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-25/1(стр.) до БКТП-26/1(стр.) | 2016 | 10 | 777 | 2000 | 0024Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-25/2 (стр.) до БКТП-25/3 (стр.) | 2016 | 10 | 420 | 2000 | 0025Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от РПЖ-25/1(стр.) до БКТП-25/3 (стр.) | 2016 | 10 | 320 | 1260 | 0026Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-10кВ от РПЖ-18 до БКТП-х/2 (стр.) | 2016 | 10 | 772 | 1260 | 0027Г.КЛ10.2016
X | 2КЛ-6кВ до КТПН-453/з | 2017 | 10 | 797 | 150 | 0034Г.КЛ6.2017
X | 2КЛ-10кВ от ТП-420/з до ТП-146/з | 2017 | 10 | 946 | 800 | 0035Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ от ТП-420/з до ТП-443/з | 2017 | 10 | 443 | 1260 | 0036Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10 кВ от ТП -443/з до БКТП -446/з | 2017 | 10 | 713 | 1260 | 0037Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10 кВ от РПП-9 до БКТП -446/з | 2017 | 10 | 80 | 1260 | 0038Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10 кВ от РПП-9 до КТПН -444/з | 2017 | 10 | 1268 | 400 | 0039Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-26/2(стр) до БКТП-26/1(стр.) | 2017 | 10 | 201 | 2000 | 0040Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-26/3(стр) до БКТП-26/2(стр.) | 2017 | 10 | 529 | 2000 | 0041Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-26/4(стр) до БКТП-26/3(стр.) | 2017 | 10 | 180 | 2000 | 0042Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ до БКТП-1 | 2017 | 10 | 499 | 1000 | 0043Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ до ТП-420/з | 2017 | 10 | 2650 | 1260 | 0044Г.КЛ10.2017
X | 2КЛ-10кВ до БКТП-10/10 | 2018 | 10 | 510 | 150 | 0086Г.КЛ10.2018
X | КЛ-6кВ до КТПН-466/з | 2018 | 10 | 143.5 | 150 | 0087Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ до КТПН-10/101 | 2018 | 10 | 761.6 | 110 | 0088Г.КЛ10.2018
X | 2КЛ-10кВ от БКТП-1 (стр.) до БКТП-2 (стр.) | 2018 | 10 | 455 | 800 | 0089Г.КЛ10.2018
X | 2КЛ-10кВ до ТП-9/4 | 2018 | 10 | 1303 | 500 | 0090Г.КЛ10.2018
X | КЛ-10кВ от оп.№3 ф-1 РП-2С до производственной базы ул.9ПС,СПУ | 2018 | 10 | 144 | 150 | 0015Г.КЛ10.2018
Добавить строку
10

## Приложение 5.2
Приложение N 5
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОРОДСКИМ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м / шт (для реклоузеров) | Присоединенная максимальная мощность, кВт | Наименование папки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий
1.1. | На уровне напряжения 0,4 кВ |  | 0.4 | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 0.4
X | Объект 2 |  | 0.4
Добавить строку
0.4
| На уровне напряжения 10 кВ |  | 10 | 0 | 0
1.2. | Сечение провода (диапазон от 50 квадратных мм и менее ) |  | 10 | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10
X | Объект 2 |  | 10
Добавить строку
10
1.3. | Сечение провода (диапазон от 70 квадратных мм и более) в одну цепь |  | 10 | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10
X | Объект 2 |  | 10
Добавить строку
10
1.4. | Сечение провода (диапазон от 70 квадратных мм и более) в две цепи |  | 10 | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10
X | Объект 2 |  | 10
Добавить строку
10
2. | Строительство кабельных линий
На уровне напряжения 0,4 кВ
2.1. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) один кабель |  | 0.4 | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 0.4
X | Объект 2 |  | 0.4
Добавить строку
0.4
2.2. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) один кабель |  | 0.4 | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 0.4
X | Объект 2 |  | 0.4
Добавить строку
0.4
2.3. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) два кабеля |  | 0.4 | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 0.4
X | Объект 2 |  | 0.4
Добавить строку
0.4
На уровне напряжения 10 кВ
2.4. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) один кабель |  | 10 | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10
X | Объект 2 |  | 10
Добавить строку
10
2.5. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) один кабель |  | 10 | 0 | 0
X | Объект 1 |  | 10
X | Объект 2 |  | 10
Добавить строку
10
2.6. | Сечение провода (диапазон до 120 квадратных мм включительно ) два кабеля |  | 10 | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
10
2.7. | Сечение провода (диапазон свыше 150 квадратных мм включительно) два кабеля |  | 10 | 0 | 0
X | Объект 1
X | Объект 2
Добавить строку
10