Потери электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования АО «Горэлектросеть»

2019 год

| Распределение потерь по уровням напряжения в сети | ВСЕГО | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери, возникающие в сети сетевой организации при передаче электрической энергии (тыс. кВт.ч) | 77 431,795 |  | 13 351,176 | 38 344,287 | 25 736,332 |
| то же в % к поступлению в сеть | 6,07% |  | 6,20% | 6,05% | 6,02% |

АО «Горэлектросеть» является сетевой организацией и основным видом деятельности является передача электрической энергии потребителям ООО «НЭСКО», АО «Газпром энергосбыт Тюмень», АО «ЮТЭК», АО «ЕЭСнК», ООО «Ижэнергосбыт», ООО «МагнитЭнерго"», ООО «РГ-Энерготрейд».

АО «Горэлектросеть» производит покупку электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии, возникающих в сетях при её передаче потребителям.