|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к договору оказания услуг по передаче электроэнергии № ________ от ________________ |
| --- | --- |

регламент взаимодействия исполнителя и заказчика в процессе учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета и применения расчетных способов при определении объемов переданной электроэнергии

- Общие положения.

  - Настоящий Регламент составлен в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.03 г. № 35-ФЗ, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04 г., Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 г., Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ  № 354 от 06.05.2011 г.

1.2. Настоящий Регламент регулирует взаимные права и обязанности Заказчика и Исполнителя, возникшие:

- При снятии показаний приборов коммерческого учета и оформлении Актов снятия показаний приборов коммерческого учета;

- При применении расчетных способов определения объемов переданной Исполнителем электрической энергии (мощности) и оформлении соответствующей документации;

- При предоставлении и согласовании отчетных данных по формированию объема передачи электрической энергии (мощности);

- При эксплуатации средств учета электрической энергии (мощности).

1.3. Все работы в электроустановках, указанные в настоящем Регламенте, проводятся с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил технической эксплуатации электрических сетей и станций, Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок и других нормативно-правовых и нормативно-технических документов.

1.4. Стороны вправе для выполнения работ, оказания услуг, указанных в настоящем Регламенте, привлекать сторонние организации. При этом Стороны несут ответственность за действия привлекаемых ими организаций.

2. Установка, замена и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности).

2.1. Исполнитель и Заказчик осуществляют установку либо замену прибора учета в случаях, не связанных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств Потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии (мощности), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Установка (замена) прибора учета электрической энергии и допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии должны быть осуществлены не позднее 6 месяцев:

- с даты истечения интервала между поверками или срока эксплуатации прибора учета, если соответствующая дата (срок) установлена в договоре энергоснабжения (оказания услуг по передаче электрической энергии);

- в иных случаях при нахождении прибора учета в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) - с даты получения обращения потребителя (производителя) электрической энергии, сетевой организации или иного владельца объектов электросетевого хозяйства об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, а также об утрате, о выходе прибора учета из строя и (или) его неисправности. Обращение в отношении коллективного (общедомового) прибора учета направляется лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений;

- с даты выявления истечения срока поверки, срока эксплуатации, неисправности прибора учета в ходе проведения его проверки в установленном настоящим документом порядке;

- с даты признания прибора учета утраченным.

2.2.  Исполнитель, имеющий намерение установить либо заменить прибор учета электрической энергии, направляет запрос на установку (замену) прибора учета способом, позволяющим подтвердить факт его получения, в адрес следующих организаций (лиц):

Заказчика, с которым в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности) заключен договор энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии);

Потребителя (собственник (владелец) энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых планируется установка либо замена прибора учета.

2.3. Заказчик, имеющий намерение установить либо заменить коллективный (общедомовой) прибор учета, направляет запрос на установку (замену) прибора учета способом, позволяющим подтвердить факт получения такого запроса, в адрес следующих организаций (лиц):

- Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом (ИКУ), а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений;

- Исполнитель, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен многоквартирный жилой дом.

2.4. Запрос на установку (замену) прибора учета должен содержать следующую информацию:

- реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона, а также причины установки либо замены ранее установленного прибора учета;

- место нахождения энергопринимающих устройств (объектов электроэнергетики), в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить прибор учета;

- предлагаемые места установки прибора учета в случае, если они отличаются от ранее согласованных мест установки, с обоснованием причины изменения места установки;

- информация о приборе учета и (или) об ином оборудовании, которые предполагается установить и заменить;

- предполагаемые дата и время совершения действий по установке и допуску в эксплуатацию приборов учета (при необходимости допуска в эксплуатацию);

- последствия недопуска.

2.5. Потребитель, в отношении которого планируется установка либо замена прибора учета, обязан обеспечить допуск Исполнителя (Заказчика) к местам установки приборов учета.

2.6. Потребитель в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса об установке (о замене) прибора учета электрической энергии обязан либо подтвердить предложенные дату и время допуска к местам установки приборов учета для совершения действий по установке (замене) и допуску в эксплуатацию приборов учета, либо согласовать иные дату и (или) время.

2.7. При не направлении Потребителем энергопринимающих устройств Исполнителю (Заказчику) в установленный срок ответа на запрос на установку (замену) прибора учета, при получении ответа об отказе в установке прибора учета или при двукратном недопуске к месту установки прибора учета, но не ранее 4 месяцев с момента первого недопуска, прибор учета подлежит установке в ином месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, с уведомлением Потребителя, о смене места установки с указанием адреса такого места иных лиц, которые в соответствии с настоящим пунктом принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.

2.8. Для учета электрической энергии (мощности) в отношении точек поставки розничных рынков электрической энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке, подлежат установке приборы учета, соответствующие требованиям Правил оптового рынка для субъектов оптового рынка.

Собственник (владелец) энергопринимающего оборудования (объекта по производству электрической энергии (мощности) и (или) энергосбытовая (энергоснабжающая) организация, осуществляющие в отношении точек поставки розничного рынка, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке и не входящими в группу точек поставки гарантирующего поставщика, куплю-продажи электрической энергии (мощности) на оптовом рынке в отношении соответствующего энергопринимающего оборудования (объекта по производству электрической энергии (мощности), вправе обеспечить установку (замену) приборов учета в таких точках самостоятельно. В таком случае указанные лица самостоятельно организовывают их допуск в эксплуатацию, а также осуществляют их дальнейшую эксплуатацию.

Собственник не позднее 6 месяцев до истечения срока межповерочного интервала прибора учета или срока его эксплуатации и не позднее 5 рабочих дней с даты возникновения иных оснований для установки (замены) прибора учета направляет уведомление в адрес Исполнителя об отказе такого собственника в дальнейшем осуществлять приобретение, установку и замену приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

2.9. Исполнитель, получивший запрос об установке (замене) прибора учета электрической энергии от собственника (владельца) энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), обязана в течение 10 рабочих дней со дня его получения согласовать места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета.

Исполнитель вправе отказать в согласовании мест установки, схемы в следующих случаях:

- отсутствие технической возможности установки системы учета или прибора учета в отношении указанных в запросе энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации;

- несоответствие предложенных собственником (владельцем) в запросе мест установки, схем подключения требованиям законодательства Российской Федерации.

При этом сетевая организация обязана указать в своем отказе предложения о местах установки прибора учета, схемах подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, при соблюдении которых установка будет возможна.

2.10. Процедура допуска в эксплуатацию прибора учета не требуется в случае, если в рамках процедуры установки (замены) прибора учета сохраняются контрольные пломбы и знаки визуального контроля, установленные ранее при допуске в эксплуатацию соответствующего прибора учета.

2.11. Допуск в эксплуатацию прибора учета осуществляется при участии уполномоченных представителей лиц, которым направлялся запрос на установку (замену) прибора учета или приглашение для участия в процедуре допуска.

По окончании допуска в эксплуатацию прибора учета в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля.

Контрольная пломба и (или) знаки визуального контроля устанавливаются организацией, осуществляющей допуск в эксплуатацию прибора учета.

Процедура установки и допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию. Количество экземпляров акта допуска равно числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.

3. Снятие показаний приборов учета электрической энергии (мощности).

3.1. Информационный обмен показаниями расчетных и контрольных приборов учета, включая предоставление удаленного доступа для получения данных систем учета, осуществляется без взимания платы в рамках настоящего договора.]

Показания приборов учета электрической оформляются актом снятия показаний приборов учета: для потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт (далее – потребители с максимальной мощностью не менее 670кВт) по форме Приложения № 5[3]; для потребителей с максимальной мощностью менее 670 кВт по форме Приложения № 5[2].

3.2. Для учета потребляемой (производимой) электрической энергии подлежат использованию приборы учета класса точности, соответствующего требованиям правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), а для потребителей - с максимальной мощностью не менее 670 кВт, в том числе приборы учета, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более.

3.3. В качестве расчетного прибора учета принимается прибор учета, установленный и допущенный в эксплуатацию Исполнителем (Заказчиком в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета).

Такой прибор учета становится расчетным прибором учета с даты допуска его в эксплуатацию.

В качестве расчетного прибора учета принимается прибор учета, обеспечивающий проведение измерений с минимальной величиной потерь электрической энергии от места его установки до точки поставки (при номинальных токах и напряжениях). Расчет величины потерь электрической энергии осуществляется в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче;

3.4. Снятие показаний приборов учета электрической энергии (мощности) осуществляется ответственным лицом.

Лицами, ответственными за снятие показаний расчетного прибора учета, являются:

- Исполнитель в отношении приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) соответствующей сетевой организации, к иным системам учета, позволяющим дистанционный сбор данных, а также иных расчетных приборов учета, расположенных в границах объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций или в границах бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства;

- Заказчик в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) и к иным системам учета, позволяющим дистанционный сбор данных;

- Потребители (покупатели), производители электрической энергии (мощности) на розничных рынках, собственники (владельцы) объектов электросетевого хозяйства в отношении расчетных приборов учета, установленных в границах объектов таких лиц и не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности).

3.5. Потребитель (Покупатель) в случаях, когда он является лицом, ответственным за снятие показаний прибора учета, имеющий договор энергоснабжения с Заказчиком передает информацию о показаниях расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), в том числе контрольных приборов учета, используемых в соответствии с настоящим документом в качестве расчетных приборов учета, Заказчику и Исполнителю в срок до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом.

Если условиями договора энергоснабжения определено, что Потребитель передает информацию о показаниях расчетных приборов учета, в том числе используемых в соответствии с настоящим документом в качестве расчетных контрольных приборов учета, только Исполнителю либо только Заказчику, то в этом случае лицо, получившее от Потребителя показания расчетного прибора учета, обязано передать эти данные другому лицу до окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом.

3.6. В случае если Исполнитель снимает показания расчетного прибора учета, в том числе контрольного прибора учета, используемого в соответствии с настоящим документом в качестве расчетного прибора учета, установленного в границах принадлежащих ему объектов электросетевого хозяйства либо эксплуатируемых им бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, на основании показаний которого осуществляются расчеты с Потребителем, то Исполнитель обязан в срок до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом  передать информацию о показаниях такого прибора учета как указанному Потребителю, так и обслуживающему его Заказчику.

3.7. Производитель электрической энергии (мощности) на розничных рынках в случаях, когда он является лицом, ответственным за снятие показаний прибора учета, передает показания приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности),

Исполнителю, к объектам электросетевого хозяйства которого присоединены принадлежащие ему объекты по производству электрической энергии (мощности), а также Заказчику, в зоне деятельности которого расположены такие объекты по производству электрической энергии (мощности) до окончания первого дня месяца, следующего за расчетным периодом.

3.8. Заказчик передает Исполнителю, с которым у Заказчика заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, до 1-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии в отношении жилых домов, многоквартирных домов, оборудованных коллективным прибором учета (с распределением по каждому дому).

В отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, Заказчик передает Реестр объемов потребления электрической энергии (мощности).  Данный Реестр должен содержать данные об объеме потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах.

Объемы потребления электрической энергии формируются Заказчиком на дату составления Реестра в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее – Правила предоставления коммунальных услуг), или на основании данных, полученных от исполнителя коммунальных услуг в лице управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива или сетевой организации. Реестр должен содержать информацию об адресе каждого многоквартирного дома, жилого дома и номерах помещений в многоквартирном доме.

В случае отсутствия в реестре данных об объеме потребления электрической энергии в каком-либо жилом доме или помещении в многоквартирном доме Исполнитель определяет объем потребления электрической энергии в целях расчета фактических потерь электрической энергии, возникших за расчетный период в объектах электросетевого хозяйства этого Исполнителя, а также объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в отношении таких жилых домов и многоквартирных домов в соответствии с порядком определения объема потребления коммунальной услуги по электроснабжению, предусмотренным Правилами предоставления коммунальных услуг.

3.9. При непредставлении показаний лицом, ответственным за снятие показаний расчетного прибора учета в установленные настоящим Договором сроки, для целей определения объема потребления электрической энергии (мощности) и объема производства электрической энергии (мощности) за расчетный период при наличии в соответствующем договоре контрольного прибора учета используются показания такого контрольного прибора учета.

Показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с применением цены (тарифа), дифференцированной по зонам суток, или дифференцированной по часам суток в том случае, если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток или по часам суток соответственно.

3.10. Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета (далее - контрольное снятие показаний), не включенных в интеллектуальную систему учета Заказчика или Исполнителя осуществляется не чаще одного раза в месяц.

3.11. Контрольное снятие показаний осуществляется Исполнителем, к объектам электросетевого хозяйства которого непосредственно или опосредованно присоединены энергопринимающие устройства Потребителей.

3.12. Исполнитель проводит контрольное снятие показаний приборов учета, в соответствии с разработанным ею планом-графиком проведения контрольного снятия показаний. План-график проведения контрольного снятия показаний Исполнитель доводит до сведения Заказчика в отношении тех точек поставки Потребителей, обслуживание которых осуществляет такой Заказчик. Контрольные снятия показаний оформляются Актом контрольного снятия показаний, который подписывается Исполнителем (Заказчиком - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета) и иными лицами, приглашенными к участию в контрольном снятии показаний в установленном настоящим разделом порядке, в случае присутствия таких лиц. При отказе Потребителя (производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке) от подписания акта в нем указывается причина такого отказа. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участвовавших в проведении контрольного снятия показаний.

3.13. Лицо, осуществлявшее контрольное снятие показаний, передает Заказчику (Исполнителю), в случае если тот не участвовал в проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течение 3 рабочих дней после их составления.

3.14. В случае если для проведения контрольного снятия показаний Исполнителем (Заказчиком - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета) требуется допуск к энергопринимающим устройствам (объектам по производству электрической энергии (мощности), объектам электросетевого хозяйства), в границах которых установлен расчетный прибор учета, то Исполнитель (Заказчик) за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляет собственнику (владельцу) (лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - лицу, уполномоченному общим собранием собственников помещений) уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска.

3.15. В случае недопуска Исполнителя (Заказчика - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета) к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время Исполнитель (Заказчик) составляет акт о недопуске к приборам учета, в котором указывает дату и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств и обоснования необходимости такого допуска.

Указанный акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика.

После этого Исполнитель (Заказчик - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета) повторно направляет Потребителю (производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) указанное уведомление.

В случае двукратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств Потребителя, в том числе в отношении точек поставки для лиц, опосредованно присоединенных через объекты такого потребителя электрической энергии, для установки прибора учета проведения контрольного снятия показаний и (или) для проведения проверки приборов учета объем потребления и оказанных услуг по передаче электрической энергии с даты 2-го недопуска вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета определяется исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании контрольного прибора учета,, а при его отсутствии - исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании замещающей информации.

3.16. Контрольные снятия показаний расчетных приборов учета, включенных в интеллектуальную систему учета Исполнителя или Заказчика (в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета), обеспечивается путем предоставления возможности дистанционного снятия показаний приборов учета по требованию иных владельцев интеллектуальных систем не чаще одного раза в месяц на основании заявления в присутствии субъекта розничных рынков, в отношении которого обязательства по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договору оказания услуг по передаче электрической энергии) определяются с использованием показаний такого прибора учета.

Исполнитель или Заказчик организовывает контрольное снятие показаний не позднее 10 рабочих дней с даты поступления указанного заявления.

3.17. В случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а также отсутствия контрольного прибора учета определение объема потребления электрической энергии для расчета за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии производится на основании замещающей информации.

Замещающей информацией являются показания расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - показания расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания имелись.

3.18.   В случае расторжения договора энергоснабжения Заказчик обязан не позднее 3 рабочих дней до даты и времени расторжения договора энергоснабжения уведомить об этом, а также о дате и времени прекращения снабжения электрической энергией по такому договору Исполнителя, оказывающего услугу по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств по такому договору.

В случае невыполнения Заказчиком указанной обязанности Исполнитель продолжает оказывать услуги по передаче электрической энергии до получения от Заказчика такого уведомления, а если уведомление получено менее чем за 3 рабочих дня до указанных в нем даты и времени прекращения снабжения электрической энергией, то до истечения 3 рабочих дней с даты и времени получения Исполнителем такого уведомления.  	Заказчик обязан компенсировать Исполнителю стоимость оказанных им услуг по передаче электрической энергии.

3.19.  В случае если Исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил уведомление Заказчика о введении ограничения в случае расторжения договора энергоснабжения Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере, равном стоимости электрической энергии (мощности), отпущенной Потребителю после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления, указанной в уведомлении. Объем отпущенной потребителю электрической энергии после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления определяется исходя из показаний приборов учета на такую дату.

4. Порядок формирования полезного отпуска электроэнергии гражданам - потребителям

4.1.     Снятие показаний приборов учета, используемых для осуществления расчетов за потребляемую гражданами – потребителями электрическую энергию производится в порядке и сроки, предусмотренные Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а именно: показания приборов учета снимаются собственниками приборов учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и передаются в адрес Заказчика не позднее 26-го числа текущего месяца.

4.2.  Определение объема переданной гражданам-потребителям электроэнергии осуществляется по нормативу потребления электрической энергии, установленному органом исполнительной власти субъекта РФ, в случае:

• отсутствия у граждан-потребителей электрической энергии прибора учета;

• не предоставления гражданином-потребителем показаний прибора учета для 3-го и последующих расчетных периодов подряд.

4.4.Заказчик в отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, и жилых домов, передает Исполнителю до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в электронном виде и до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, в бумажном виде реестр, содержащий данные об объеме потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах и в жилых домах, с разбивкой по каждому жилому и многоквартирному дому (Приложение № 5[5]).

## Реестр должен содержать информацию об адресе каждого многоквартирного дома, жилого дома и номера помещений в многоквартирном доме. По письменному запросу Исполнителя Заказчик в течение 5 рабочих дней предоставляет ему копии документов, подтверждающих данные об объемах потребления электрической энергии в жилых домах и помещениях в многоквартирных домах, указанные Заказчиком в реестре, но не более чем по 20 процентам точек поставки, содержащихся в реестре.

4.5.   В отношении граждан-потребителей объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электрической энергии, определенного по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, - то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев, в следующих случаях и за указанные расчетные периоды:

– в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до очередной поверки, - начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события, до даты, когда был возобновлен учет электрической энергии путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета электрической энергии, но не более 6 расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого помещения;

– в случае непредставления Потребителем, на котором лежит обязанность по передаче показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период, таких показаний в установленные настоящим Договором сроки - начиная с расчетного периода, за который Потребителем не предоставлены показания прибора учета, до расчетного периода (включительно), за который Потребитель предоставил показания прибора учета, но не более 3 расчетных периодов подряд;

– если Потребитель не ответил на повторное уведомление Исполнителя либо 2 и более раза не допустил Исполнителя в занимаемое им жилое или нежилое помещение в согласованные Потребителем дату и время и при этом в отношении Потребителя, проживающего в жилом помещении, у Исполнителя отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом жилом помещении, но не более 3 расчетных периодов подряд. [

# ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Приложение № 5[1] Порядок проверки приборов учета электрической энергии у Потребителей (у граждан -  потребителей в порядке пункта 85 ППКУ);

- Приложение № 5[2] Акт снятия показаний приборов учета [интегральная форма];

- Приложение № 5[3] Акт снятия показаний приборов учета [интервальная форма];

- Приложение № 5[4] Ведомость снятия показаний приборов учета (форма);

- Приложение № 5[5] Реестр объемов потребления электрической энергии в жилых домах и в многоквартирных домах, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета [форма];

- Приложение № 5[6] Акт об оказании услуг по передаче электроэнергии [форма];

- Приложение № 5[7] Баланс электрической энергии в сети Исполнителя [форма].

| исполнитель: __________________________ (Ю.А. Елин) | заказчик: _____________________________________ |
| --- | --- |